## КП витражи бассейн - Дефектная
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ санаторий "Белая Русь"
____________________ А.А. Шапетько
"28" июня 2024г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Изготовление и монтаж оконных блоков из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами 32мм в помещении бассейна медицинского корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» (около детского бассейна)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  | Раздел 1. Новый раздел
1 | Демонтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | т | 1.862
2 | Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | т | 1.4356
3 | Витражные самонесущие конструкции из алюминиевых профильных систем АЛНЕО ALF 50,АЛНЕО ALT 65. Цвет RAL7024 Муар графитовый серый | м2 | 37.78
4 | Cтеклопакет 6LHSSilver#2-20-6М1 | м2 | 37.78
5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0.1025
Заместитель директора по эксплуатации и техническим вопросам |  |  |  | А.В.Чернега
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | А.А.Мацко
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Е.И.Микулайнина