«Утверждаю»

И.о. директора ГУ санатория «Белая Русь»

________________ М.И.Герасимович

«___» _________ 2024 г.

ЗАЯВКА

(Технико-экономическое обоснование)

На закупку товаров, работ, услуг (далее - продукция):

Электротехнического оборудования (ОКПД 2:27) (для номеров, помещений. для нужд ГУ санатория «Белая Русь».

1. Способ процедуры закупки:

Запрос котировок.

2. Требования к закупаемой продукции:

2.1. Технические, функциональные характеристики закупаемой продукции (марка; модель; размер; упаковка):

2.2. Качественные характеристики закупаемой продукции:

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Наличие сертификатов качества.

3. 3. Срок (график) поставки закупаемой продукции:

Двадцать рабочих дней с момента заказа.

4. Источник финансирования закупки продукции:

За счет средств полученных от реализации путёвок, за счет иных средств.

5. Начальная (максимальная) цена закупаемой продукции, цена договора (цена лота):

| № | Товары (работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу(руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 54,00 |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 84,00 |  |  |
| 3 | Кабель ВВГ 2х4 | м | 138,00 |  |  |
| 4 | Кабель ВВГ 2х6 | м | 196,00 |  |  |
| 5 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 78,00 |  |  |
| 6 | Кабель ВВГ 3х1,5 СИНИЙ | м | 82,00 |  |  |
| 7 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 124,00 |  |  |
| 8 | ВВГ 3х 2,5 СИНИЙ | м | 120,00 |  |  |
| 9 | Кабель ВВГ 3х4 | м | 197,00 |  |  |
| 10 | Кабель ВВГ 3х6 | м | 296,00 |  |  |
| 11 | Кабель ВВГ 4х1,5 | м | 111,00 |  |  |
| 12 | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 183,00 |  |  |
| 13 | Кабель ВВГ 4х4 | м | 308,00 |  |  |
| 14 | Кабель ВВГ 4х6 | м | 422,00 |  |  |
| 15 | Кабель ВВГ 4х10 | м | 685,00 |  |  |
| 16 | Кабель ВВГ 4х16 | м | 969,00 |  |  |
| 17 | Кабель ВВГ 4х25 | м | 1 046,00 |  |  |
| 18 | Кабель ВВГ 5х2,5 | м | 219,00 |  |  |
| 19 | Кабель ВВГ 5х4 | м | 366,00 |  |  |
| 20 | Кабель ВВГ 5х6 | м | 492,00 |  |  |
| 21 | Кабель ВВГ 5х10 | м | 1 001,00 |  |  |
| 22 | Провод ПВС 2х1,0 | м | 52,00 |  |  |
| 23 | Провод ПВС 2х1,5 | м | 57,00 |  |  |
| 24 | Провод ПВС 2х1,0 черный | м | 50,00 |  |  |
| 25 | Провод ПВС 2х1,5 ЧЕРНЫЙ | м | 58,00 |  |  |
| 26 | Провод ПВС 2х2,5 | м | 90,00 |  |  |
| 27 | Провод ПВС 2х4 | м | 161,00 |  |  |
| 28 | Провод ПВС 2х6 | м | 230,00 |  |  |
| 29 | Провод ПВС 3х1,0 | м | 74,00 |  |  |
| 30 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 80,00 |  |  |
| 31 | Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ черный | м | 90,00 |  |  |
| 32 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 129,00 |  |  |
| 33 | ПВС 3х2,5 черный | м | 151,00 |  |  |
| 34 | Провод ПВС 3х4 | м | 200,00 |  |  |
| 35 | Провод ПВС 3х6 | м | 327,00 |  |  |
| 36 | Провод ПВС 4х1,0 | м | 89,00 |  |  |
| 37 | Провод ПВС 4х1,5 | м | 105,00 |  |  |
| 38 | Провод ПВС 4х2,5 | м | 192,00 |  |  |
| 39 | Провод ПВС 4х4 | м | 294,00 |  |  |
| 40 | Провод ПВС 5х 10 | м | 777,00 |  |  |
| 41 | Провод ПВС 5х1,5 | м | 130,00 |  |  |
| 42 | Провод ПВС 5х2,5 | м | 229,00 |  |  |
| 43 | Провод ПВС 5х4 | м | 369,00 |  |  |
| 44 | Провод ПВС 5х6 | м | 518,00 |  |  |
| 45 | Вуокса Выключатель 1 кл. СП ПГ IP54 | шт | 305,00 |  |  |
| 46 | Вуокса Выключатель 2 кл. ОП ПГ IP54 | шт | 345,00 |  |  |
| 47 | Вуокса Кнопка д/звонка ОП ПГ IP54 | шт | 403,00 |  |  |
| 48 | Вуокса Переключатель 1 кл. ОП ПГ IP54 | шт | 391,00 |  |  |
| 49 | Вуокса Розетка 1м з/к ОП ПГ IP54 | шт | 345,00 |  |  |
| 50 | Вуокса Розетка 1м з/к + Выключатель 1кл. ОП ПГ IP54 Вертикаль. | шт | 863,00 |  |  |
| 51 | Вуокса Розетка 1м з/к + Выключатель 1кл. ОП ПГ IP54 Горизонт. | шт | 754,00 |  |  |
| 52 | Вуокса Розетка 1м з/к + Выключатель 2кл. ОП ПГ IP54 Вертикаль. | шт | 432,00 |  |  |
| 53 | Вуокса Розетка 1м з/к + Выключатель 2кл. ОП ПГ IP54 Горизонт. | шт | 575,00 |  |  |
| 54 | Вуокса Розетка 2м з/к ОП ПГ IP54 Вертикаль. | шт | 771,00 |  |  |
| 55 | Вуокса Розетка 2м з/к ОП ПГ IP54 Горизонт. | шт | 656,00 |  |  |
| 56 | Хегель Выключатель 1кл о.у. ПГ ALFA IP44 | шт | 288,00 |  |  |
| 57 | Хегель Выключатель 2кл о.у. ПГ ALFA IP44 | шт | 242,00 |  |  |
| 58 | Хегель Переключатель о.у. ПГ з/к ALFA IP44 | шт | 317,00 |  |  |
| 59 | Хегель Розетка 1м о.у. ПГ з/к ALFA IP44 | шт | 328,00 |  |  |
| 60 | Хегель Розетка 2м о.у. ПГ з/к ALFA IP44 | шт | 598,00 |  |  |
| 61 | Хомут 100х3,6 с отверстием черн | упак | 3,00 |  |  |
| 62 | Хомут 100х3,6 с отверстием бел | шт | 3,00 |  |  |
| 63 | Хомут 150х3,6 с отверстием БЕЛЫЙ | шт | 3,00 |  |  |
| 64 | Хомут 150х3,6 с отверстием ЧЕРН. | шт | 3,00 |  |  |
| 65 | Хомут 200х3,6 с отверстием | шт | 5,00 |  |  |
| 66 | Хомут 220х4,3 с отверстием бел | шт | 4,00 |  |  |
| 67 | Хомут 220х4,3 с отверстием черн | упак | 4,00 |  |  |
| 68 | Шина N на DIN рейку 10отв. | шт | 127,00 |  |  |
| 69 | Шина N на DIN рейку 12 отв. | шт | 150,00 |  |  |
| 70 | Шина N на DIN рейку 12отв. в корпусе | шт | 173,00 |  |  |
| 71 | Шина N на DIN рейку 14отв. | шт | 150,00 |  |  |
| 72 | Шина N на DIN рейку 20отв. | шт | 288,00 |  |  |
| 73 | Шина N на DIN рейку 6отв. | шт | 81,00 |  |  |
| 74 | Шина N на DIN рейку 6отв. в корпусе | шт | 81,00 |  |  |
| 75 | Шина N на DIN рейку 8 отв. желтая | шт | 110,00 |  |  |
| 76 | Шина N на DIN рейку 8отв. | шт | 104,00 |  |  |
| 77 | Шина N на DIN рейку 8отв. в корпусе | шт | 115,00 |  |  |
| 78 | Шина соединительная 1Ф 100А | шт | 24,00 |  |  |
| 79 | Шина соединительнаяна 1Ф 63А | шт | 15,00 |  |  |
| 80 | Шина соединительная 3Ф 100А типа PIN | шт | 202,00 |  |  |
| 81 | Шина соединительная 3Ф 63А | шт | 105,00 |  |  |
| 82 | Шнур (патч-корд) 10м | шт | 276,00 |  |  |
| 83 | Шнур (патч-корд) 15м | шт | 391,00 |  |  |
| 84 | Шнур (патч-корд) 20м | шт | 518,00 |  |  |
| 85 | Шнур (патч-корд) 5м | шт | 167,00 |  |  |
| 86 | Шнур с вилкой 3м (белый) ПВС 2х0,75 | шт | 230,00 |  |  |
| 87 | Шнур с выключателем (белый,черный) | шт | 190,00 |  |  |
| 88 | Шнур для утюга с вилкой | шт | 368,00 |  |  |
| 89 | Штатив для 2х прожекторов | шт | 1 725,00 |  |  |
| 90 | Штепсель БЕЗ з/к | шт | 127,00 |  |  |
| 91 | Штепсель з/к | шт | 81,00 |  |  |
| 92 | Шуруп 3/5 16мм | шт | 1,00 |  |  |
| 93 | Шуруп 3/5 16мм ПРЕСС ШАЙБА | шт | 1,00 |  |  |
| 94 | Шуруп 3/5 25мм | шт | 1,00 |  |  |
| 95 | Шуруп 3/5 32мм/35мм | шт | 1,00 |  |  |
| 96 | Шуруп 3/5 41мм | шт | 1,00 |  |  |
| 97 | Шуруп 3/5х35мм по металлу | шт | 1,00 |  |  |
| 98 | ЩРВ 12м IP 40 tekfor BVК (40-12-1) | шт | 1 840,00 |  |  |
| 99 | ЩРВ 18м IP 40 tekfor BVК (40-18-1) | шт | 2 013,00 |  |  |
| 100 | ЩРВ 24м IP 40 tekfor BVК (40-24-1) | шт | 3 048,00 |  |  |
| 101 | ЩРВ 36м IP 40 tekfor BVК (40-36-1) | шт | 4 313,00 |  |  |
| 102 | ЩРВ 54м IP 40 tekfor BVК (40-54-1) | шт | 4 842,00 |  |  |
| 103 | ЩРВ-П-4 | шт | 575,00 |  |  |
| 104 | ЩРВ-П-6 | шт | 782,00 |  |  |
| 105 | ЩРВ-П-8 | шт | 943,00 |  |  |
| 106 | ЩРВ-П-10 | шт | 1 173,00 |  |  |
| 107 | ЩРВ-П-12 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 108 | ЩРВ-П-15 | шт | 1 495,00 |  |  |
| 109 | ЩРВ-П-13 ЭРА | шт | 1 150,00 |  |  |
| 110 | ЩРВ-П-16 ЭРА | шт | 1 840,00 |  |  |
| 111 | ЩРВ-П-18 | шт | 1 783,00 |  |  |
| 112 | ЩРВ-П-20 ЭРА | шт | 2 151,00 |  |  |
| 113 | ЩРВ-П-24 | шт | 2 415,00 |  |  |
| 114 | ЩРВ-П-36 | шт | 3 508,00 |  |  |
| 115 | ЩРН 12м IP40 tekfor BNN (40-12-1) | шт | 1 840,00 |  |  |
| 116 | ЩРН 18м IP40 tekfor BNN (40-18-1) | шт | 2 070,00 |  |  |
| 117 | ЩРН 24м IP40 tekfor BNN (40-24-1) | шт | 2 944,00 |  |  |
| 118 | ЩРН 36м IP40 tekfor BNN (40-36-1) | шт | 4 485,00 |  |  |
| 119 | Кабель ВВГ 5х1,5 | м | 147,00 |  |  |
| 120 | ЩРН 54м IP40 tekfor BNN (40-54-1) | шт | 4 830,00 |  |  |
| 121 | ЩРН 8м IP40 tekfor BNN (40-08-1) | шт | 1 093,00 |  |  |
| 122 | ЩРН-П-4 | шт | 667,00 |  |  |
| 123 | ЩРН-П- 5 IP65 | шт | 690,00 |  |  |
| 124 | ЩРН-П-6 IP41 | шт | 817,00 |  |  |
| 125 | ЩРН-П-6 БУК | шт | 1 104,00 |  |  |
| 126 | ЩРН-П- 6 сосна | шт | 1 104,00 |  |  |
| 127 | ЩРН-П- 6 черный | шт | 863,00 |  |  |
| 128 | ЩРН-П-8 | шт | 943,00 |  |  |
| 129 | ЩРН-П- 8 IP65 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 130 | ЩРН-П- 8 БУК | шт | 1 208,00 |  |  |
| 131 | ЩРН-П- 8 сосна | шт | 1 208,00 |  |  |
| 132 | ЩРН-П- 8 черный | шт | 915,00 |  |  |
| 133 | ЩРН-П-10 | шт | 1 104,00 |  |  |
| 134 | ЩРН-П-12 | шт | 1 265,00 |  |  |
| 135 | ЩРН-П-12 IP65 | шт | 1 725,00 |  |  |
| 136 | ЩРН-П-12 бук | шт | 1 553,00 |  |  |
| 137 | ЩРВ 8м IP40 tekfor BVК (40-08-1) | шт | 1 093,00 |  |  |
| 138 | ЩРН-П-12 сосна | шт | 1 553,00 |  |  |
| 139 | ЩРН-П-12 черный | шт | 1 265,00 |  |  |
| 140 | ЩРН-П-15 | шт | 1 783,00 |  |  |
| 141 | ЩРН-П-18 | шт | 1 852,00 |  |  |
| 142 | ЩРН-П-18 IP65 | шт | 3 117,00 |  |  |
| 143 | ЩРН-П-18 сосна | шт | 2 358,00 |  |  |
| 144 | ЩРН-П-24 | шт | 2 530,00 |  |  |
| 145 | ЩРН-П-24 СОСНА | шт | 2 778,00 |  |  |
| 146 | ЩРН-П-24 N24-D IP65 | шт | 5 210,00 |  |  |
| 147 | ЩРН-П-24 черн. | шт | 2 415,00 |  |  |
| 148 | ЩРН-П-36 | шт | 3 508,00 |  |  |
| 149 | Щупы для мультиметров М830-й серии (универсальные) | шт | 167,00 |  |  |
| 150 | Электросоеденитель 2х0,08-2,5mm с рычажком (222-412) | шт | 52,00 |  |  |
| 151 | Электросоеденитель 2х0,08-4,0mm прозрачный с рычажком (221-412) | шт | 54,00 |  |  |
| 152 | Электросоеденитель 2х0,5-6,0mm прозрачный с рычажком (221-612) 6мм | шт | 46,00 |  |  |
| 153 | Электросоеденитель 2х2,5mm (2273-202) мини | шт | 24,00 |  |  |
| 154 | Электросоеденитель 2х2,5mm (2273-242) мини с пастой | шт | 31,00 |  |  |
| 155 | Электросоеденитель 3х00,8-2,5mm (222-413) с рычажком | шт | 65,00 |  |  |
| 156 | Электросоеденитель 3х0,08-4,0mm с рычажком прозрачный (221-413) | шт | 69,00 |  |  |
| 157 | Электросоеденитель 3х2,5mm (2273-203) мини | шт | 35,00 |  |  |
| 158 | Электросоеденитель 3х2,5mm (2273-243) мини с пастой | шт | 34,00 |  |  |
| 159 | Электросоеденитель 4х0,5-2,5mm (2273-204) мини | шт | 26,00 |  |  |
| 160 | Электросоеденитель 4х0,5-2,5mm (2273-244) мини с пастой | шт | 50,00 |  |  |
| 161 | Электросоеденитель 4х2,5mm (773-304) с пастой | шт | 10,00 |  |  |
| 162 | Электросоеденитель 5х0,08-2,5mm (221-415) с рычажком прозрачный | шт | 110,00 |  |  |
| 163 | Электросоеденитель 5х00,8-2,5mm (222-415) с рычажком | шт | 107,00 |  |  |
| 164 | Электросоеденитель 5х2,5mm (2273-205) мини | шт | 18,00 |  |  |
| 165 | Электросоеденитель 5х2,5mm (2273-245) мини с пастой | шт | 35,00 |  |  |
| 166 | Электросоеденитель 8х2,5mm мини (2273-208) | шт | 35,00 |  |  |
| 167 | Электросоеденитель 8х2,5mm мини с пастой (2273-248) | шт | 81,00 |  |  |
| 168 | Электросоеденитель 8х2,5mm с пастой | шт | 21,00 |  |  |
| 169 | Электросоеденитель универсальный 2Х2 | шт | 41,00 |  |  |
| 170 | Электросоеденитель универсальный 2Х6 | шт | 92,00 |  |  |
| 171 | Электросоеденитель универсальный 3Х3 | шт | 41,00 |  |  |
| 172 | ЭПРА 2х36Вт | шт | 518,00 |  |  |
| 173 | ЭПРА 4х18Вт | шт | 690,00 |  |  |
| 174 | ЭРА Выключатель 1кл о.у. IP65 | шт | 886,00 |  |  |
| 175 | ЭРА Выключатель 2кл о.у. IP65 | шт | 1 208,00 |  |  |
| 176 | ЭРА Розетка 1м з/к о.у. IP65 | шт | 897,00 |  |  |
| 177 | ЭРА Розетка 2м з/к о.у. IP65 | шт | 1 955,00 |  |  |
| 178 | Ящик д/инструмента 265х155х140 | шт | 483,00 |  |  |
| 179 | Ящик д/инструмента 330х177х155 | шт | 386,00 |  |  |
| 180 | Ящик д/инструмента 410х220х190 | шт | 575,00 |  |  |
| 181 | Розетка на DIN рейку 1 мод. 220В | шт | 345,00 |  |  |
| 182 | Розетка на DIN рейку з/к 16А 250V | шт | 403,00 |  |  |
| 183 | Розетка НТУ переносная 1ф. 16А 3ш. | шт | 311,00 |  |  |
| 184 | Розетка НТУ переносная 1ф. 32А 3ш. | шт | 437,00 |  |  |
| 185 | Розетка НТУ переносная 3ф. 16А 4ш. | шт | 340,00 |  |  |
| 186 | Розетка НТУ переносная 3ф. 16А 5ш. | шт | 437,00 |  |  |
| 187 | Розетка НТУ переносная 3ф. 32А 4ш. | шт | 472,00 |  |  |
| 188 | Розетка НТУ переносная 3ф. 32А 5ш. | шт | 529,00 |  |  |
| 189 | Розетка НТУ стационарная 1ф 16А 3шт | шт | 322,00 |  |  |
| 190 | Розетка НТУ стационарная 1ф. 32А 3ш. | шт | 460,00 |  |  |
| 191 | Розетка НТУ стационарная 3Ф 16А 4ш. | шт | 368,00 |  |  |
| 192 | Розетка НТУ стационарная 3ф. 16А 5ш. | шт | 483,00 |  |  |
| 193 | Розетка НТУ стационарная 3ф. 32А 4ш. | шт | 552,00 |  |  |
| 194 | Розетка НТУ стационарная 3ф. 32А 5ш. | шт | 552,00 |  |  |
| 195 | Розетка НТУ стационарная 3ф. 63А 4ш. | шт | 817,00 |  |  |
| 196 | Розетка НТУ стационарная 3ф. 63А 5ш. | шт | 3 680,00 |  |  |
| 197 | Розетка РШ/ВШ 25-32А 380V УХЛ4 | шт | 357,00 |  |  |
| 198 | Розетка РШ/ВШ (белая малая) 32А 220V | шт | 230,00 |  |  |
| 199 | Розетка РШ/ВШ о.у. 32А 440V (В32-003+РА32-005) | шт | 667,00 |  |  |
| 200 | Рубильник ВР 32-31 Выкл.100А (без корпуса) | шт | 2 703,00 |  |  |
| 201 | Рубильник ВР 32-31 Перекид.100А (без корпуса) | шт | 3 508,00 |  |  |
| 202 | Рубильник ВР 32-35 Выкл. 250А (без корпуса) | шт | 3 450,00 |  |  |
| 203 | Рубильник ВР 32-35 Перекид. 250А (без корпуса) | шт | 6 613,00 |  |  |
| 204 | Рубильник ВР 32-37 Выкл. 400А (без корпуса) | шт | 4 255,00 |  |  |
| 205 | Рубильник ВР 32-37 Перекид. 400А (без корпуса) | шт | 6 900,00 |  |  |
| 206 | Крепеж-клипса для трубы d50 | шт | 11,00 |  |  |
| 207 | Рубильник ЯРП 100А | шт | 9 258,00 |  |  |
| 208 | Рулетка 10м | шт | 414,00 |  |  |
| 209 | Рулетка 3м | шт | 196,00 |  |  |
| 210 | Рулетка 5м | шт | 357,00 |  |  |
| 211 | Рулетка 7,5м | шт | 363,00 |  |  |
| 212 | с Светильник СД накл. 100W (1,2м) AVL, LEEK | шт | 817,00 |  |  |
| 213 | с Светильник СД накл. 18W-20W (60см) | шт | 322,00 |  |  |
| 214 | с Светильник СД накл. 27W-30W (90см) | шт | 403,00 |  |  |
| 215 | с Светильник СД накл. 36W,40W (1,2м) AVL | шт | 460,00 |  |  |
| 216 | с Светильник СД накл. 50W (1,5м) | шт | 633,00 |  |  |
| 217 | с Светильник С/Д ПГ 18W IP65 6500К AVL | шт | 518,00 |  |  |
| 218 | с Светильник С/Д ПГ 18W(20W) IP65 6500К LEEK | шт | 575,00 |  |  |
| 219 | с Светильник С/Д ПГ 36W(40W) IP65 6500К AVL | шт | 748,00 |  |  |
| 220 | с Светильник С/Д ПГ 48W(45W) IP65 6500К WOLTA | шт | 1 898,00 |  |  |
| 221 | лк Светильник СД "LEEK" накл. круг 10W BK RL | шт | 667,00 |  |  |
| 222 | лк Светильник СД "LEEK" накл. круг 15W BK RL | шт | 794,00 |  |  |
| 223 | лк Светильник СД встр. LEEK ARL 18W | шт | 426,00 |  |  |
| 224 | лк Светильник СД встр. LEEK ARL 36W | шт | 863,00 |  |  |
| 225 | лк Светильник СД встр. LEEK DLRL 10W D94 | шт | 483,00 |  |  |
| 226 | лк Светильник СД встр. LEEK DLRL 12W D114 | шт | 547,00 |  |  |
| 227 | лк Светильник СД встр. LEEK DLRL 15W D144 | шт | 759,00 |  |  |
| 228 | лк Светильник СД накл. LEEK RF 20W | шт | 1 858,00 |  |  |
| 229 | лк Светильник СД накл. LEEK RF 28W | шт |  | 2 795,00 |  |
| 230 | лк Светильник СД накл. LEEK RF 40W | шт | 3 623,00 |  |  |
| 231 | Крепеж-клипса для трубы d16 с защелкой | шт | 18,00 |  |  |
| 232 | Крепеж-клипса для трубы d20 с защелкой | шт | 18,00 |  |  |
| 233 | Крепеж-клипса для трубы d25 с защелкой | шт | 24,00 |  |  |
| 234 | Крепеж-клипса для трубы d32 с защелкой | шт | 28,00 |  |  |
| 235 | Крепеж-клипса для трубы d16 | шт | 4,00 |  |  |
| 236 | Крепеж-клипса для трубы d20 | шт | 5,00 |  |  |
| 237 | Крепеж-клипса для трубы d25 | шт | 5,00 |  |  |
| 238 | Крепеж-клипса для трубы d32 | шт | 12,00 |  |  |
| 239 | Крепеж-клипса для трубы d40 | шт | 16,00 |  |  |
| 240 | Крепеж-клипса для трубы d63 | шт | 21,00 |  |  |
| 241 | Крепеж-клипса для трубы оранж. d16 | шт | 6,00 |  |  |
| 242 | Крепеж-клипса для трубы оранж. d20 | шт | 6,00 |  |  |
| 243 | Крепеж-клипса для трубы оранж. d25 | шт | 8,00 |  |  |
| 244 | Крепеж-клипса для трубы черная d16 | шт | 4,00 |  |  |
| 245 | Крепеж-клипса для трубы черная d20 | шт | 5,00 |  |  |
| 246 | Крепеж-клипса для трубы черная d25 | шт | 6,00 |  |  |
| 247 | Крепеж-клипса для трубы черная d32 | шт | 12,00 |  |  |
| 248 | Крепеж-клипса для трубы черная d40 | шт | 9,00 |  |  |
| 249 | Крепеж-клипса для трубы черная d50 | шт | 9,00 |  |  |
| 250 | Крепеж-серьга d 6 бел. | шт | 2,00 |  |  |
| 251 | Крепеж-серьга d 6 черн. | шт | 2,00 |  |  |
| 252 | Крепеж-серьга d 9 бел. | шт | 3,00 |  |  |
| 253 | Крепеж-серьга d 9 черн. | шт | 3,00 |  |  |
| 254 | Крепеж-серьга d12 бел. | шт | 2,00 |  |  |
| 255 | Крепеж-серьга d12 бел. | шт | 1,00 |  |  |
| 256 | Крепеж-серьга d16 бел. | шт | 2,00 |  |  |
| 257 | лк Светильник СД "LEEK" накл. круг 20W BK RL | шт | 1 208,00 |  |  |
| 258 | Крепеж-серьга d16 черн. | шт | 3,00 |  |  |
| 259 | Крепеж-серьга d20 черн. | шт | 3,00 |  |  |
| 260 | Кронштейн анкерный СА1500 | шт | 259,00 |  |  |
| 261 | Кронштейн анкерный КАМ 4000 ИЭК | шт | 432,00 |  |  |
| 262 | Крос модуль ШНК 2х15 | шт | 886,00 |  |  |
| 263 | Крос модуль ШНК 2х7 | шт | 547,00 |  |  |
| 264 | Крос модуль ШНК 4х11 | шт | 1 208,00 |  |  |
| 265 | Крос модуль ШНК 4х15 | шт | 1 265,00 |  |  |
| 266 | Крос модуль ШНК 4х7 | шт | 995,00 |  |  |
| 267 | Крышка д/подрозетника | шт | 12,00 |  |  |
| 268 | Кусачки боковые 160мм КВТ 70358 | шт | 759,00 |  |  |
| 269 | Кусачки боковые 160мм TDM | шт | 570,00 |  |  |
| 270 | Кусачки боковые 160мм REXANT | шт | 518,00 |  |  |
| 271 | Кусачки боковые 180мм ИЭК | шт | 621,00 |  |  |
| 272 | Т8 Лампа светодиодная T8 10W (аналог TLD18W) | шт | 144,00 |  |  |
| 273 | Т8 Лампа светодиодная T8 10W (аналог TLD18W) GAUSS | шт | 259,00 |  |  |
| 274 | Т8 Лампа светодиодная T8 20W (аналог TLD36W) ECOLA | шт | 184,00 |  |  |
| 275 | Т8 Лампа светодиодная T8 24W (аналог TLD58W) | шт | 328,00 |  |  |
| 276 | Т8 Лампа светодиодная T8 22W (аналог TLD58W) | шт | 368,00 |  |  |
| 277 | Таймер недельный эл. 3,5 кВт з/к | шт | 1 116,00 |  |  |
| 278 | Таймер суточный мех. 3,5 кВт з/к | шт | 495,00 |  |  |
| 279 | Таймер цифровой ТЭ15 16А 230В на DIN рейку | шт | 2 300,00 |  |  |
| 280 | Таймер электронный астрономический TM-AS EKF 470191 | шт | 5 118,00 |  |  |
| 281 | ТДМ Розетка 2м о.у. черная | шт | 173,00 |  |  |
| 282 | ТДМ Розетка 2м о.у. з/к черная | шт | 242,00 |  |  |
| 283 | Тепловентилятор Engy РТС 2000 2кВт | шт | 2 875,00 |  |  |
| 284 | Тепловентилятор Engy N11 2кВт 3 режима пульт ДУ | шт | 4 255,00 |  |  |
| 285 | Тепловентилятор Engy N08 2кВт 3 режима пульт ДУ | шт | 4 025,00 |  |  |
| 286 | Тепловое реле РТИ 1306 (1,0-1,6А) | шт | 863,00 |  |  |
| 287 | Тепловое реле РТИ 1307 (1,6-2,5А) | шт | 840,00 |  |  |
| 288 | Тепловое реле РТИ 1308 (2,5-4,0А) | шт | 955,00 |  |  |
| 289 | Тепловое реле РТИ 1310 (4,0-6,0А) | шт | 955,00 |  |  |
| 290 | Тепловое реле РТИ 1312 (5,5-8А) | шт | 880,00 |  |  |
| 291 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 150W IP20 | шт | 805,00 |  |  |
| 292 | Тепловое реле РТИ 1321 (12,0-18,0А) | шт | 840,00 |  |  |
| 293 | Тепловое реле РТИ 1322 (17-25А) | шт | 748,00 |  |  |
| 294 | Тепловое реле РТИ 3353 32А | шт | 1 783,00 |  |  |
| 295 | Тепловое реле РТИ 3357 (37-50А) | шт | 1 185,00 |  |  |
| 296 | Тепловое реле РТИ 3359 (48-65А) | шт | 1 150,00 |  |  |
| 297 | Терморегулятор д/пола с.у. REXANT 51-0531 | шт | 920,00 |  |  |
| 298 | Терморегулятор д/пола с.у. 70.26 черный | шт | 1 012,00 |  |  |
| 299 | Терморегулятор д/пола с.у. RTC Е51.716 (3,5кВт) ЖК дисплей | шт | 2 507,00 |  |  |
| 300 | Терморегулятор накладной механический ВМТ-2 BALLU3,5 кв. | шт | 1 553,00 |  |  |
| 301 | Терморегулятор Сewal | шт | 1 610,00 |  |  |
| 302 | Термостат RA2994 + Клапан радиаторный RA-N20 Danfoss | шт | 2 875,00 |  |  |
| 303 | Термостат ОП Cewal RQ30CW 10А | шт | 1 553,00 |  |  |
| 304 | Тестер ФАЗА GK31 | шт | 156,00 |  |  |
| 305 | Тонкогубцы 160мм 1000В | шт | 575,00 |  |  |
| 306 | Тонкогубцы 160мм ИЭК | шт | 495,00 |  |  |
| 307 | Тонкогубцы изогнутые 160мм IEK | шт | 575,00 |  |  |
| 308 | Т8 Лампа светодиодная T8 20W (аналог TLD36W) GAUSS | шт | 403,00 |  |  |
| 309 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 12W с вилкой | шт | 202,00 |  |  |
| 310 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 24W | шт | 288,00 |  |  |
| 311 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 24W с вилкой | шт | 288,00 |  |  |
| 312 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 25W | шт | 288,00 |  |  |
| 313 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 36W | шт | 403,00 |  |  |
| 314 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 36W с вилкой | шт | 357,00 |  |  |
| 315 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 38W | шт | 403,00 |  |  |
| 316 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 48W | шт | 518,00 |  |  |
| 317 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 48W с вилкой | шт | 518,00 |  |  |
| 318 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 60W | шт | 518,00 |  |  |
| 319 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 60W IP 67 | шт | 863,00 |  |  |
| 320 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 72W | шт | 702,00 |  |  |
| 321 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 72W с вилкой | шт | 690,00 |  |  |
| 322 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 100W | шт | 644,00 |  |  |
| 323 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 100W IP 67 | шт | 1 380,00 |  |  |
| 324 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 120W | шт | 690,00 |  |  |
| 325 | Светильник накладной поворот. 2хGU10 TA104WH бел | шт | 1 265,00 |  |  |
| 326 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 150W IP67 | шт | 1 783,00 |  |  |
| 327 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 200W IP20 | шт | 1 725,00 |  |  |
| 328 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 250W | шт | 1 110,00 |  |  |
| 329 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 350W IP20 | шт | 1 380,00 |  |  |
| 330 | Трансформатор для LED изделий 220V/12V 400W ip53 | шт | 1 495,00 |  |  |
| 331 | Трансформатор для LED изделий 220V/24V 100W | шт | 1 001,00 |  |  |
| 332 | Трансформатор для LED изделий 220V/24V 100W IP67 | шт | 1 323,00 |  |  |
| 333 | трек Шинопровод для трековых светильников 1м белый Feron | шт | 460,00 |  |  |
| 334 | трек Шинопровод для трековых светильников 1м черный Feron | шт | 460,00 |  |  |
| 335 | трек Шинопровод для трековых светильников 2м белый САВ1003 Feron | шт | 1 012,00 |  |  |
| 336 | трек Шинопровод для трековых светильников 2м черный САВ1003 Feron | шт | 1 012,00 |  |  |
| 337 | Трековый светильник AL190 GU10 Feron белый | шт | 403,00 |  |  |
| 338 | Трековый светильник AL190 GU10 Feron черный | шт | 437,00 |  |  |
| 339 | Трековый светильник 30Вт AL103 Feron белый 6400к 35ГР | шт | 1 840,00 |  |  |
| 340 | Трековый светильник GU10 AL161 Feron белый | шт | 621,00 |  |  |
| 341 | Трековый светильник GU10 AL191 Feron белый | шт | 437,00 |  |  |
| 342 | Торшер напольный KD-332 Е27 | шт | 3 738,00 |  |  |
| 343 | Трековый светильник Е27 AL157 Feron белый | шт | 805,00 |  |  |
| 344 | Трековый светильник Е27 AL157 Feron черный | шт | 932,00 |  |  |
| 345 | Трековый светильник Е27 AL158 Feron черн | шт | 805,00 |  |  |
| 346 | Трековый светильник Е27 AL193 Feron черн | шт | 1 047,00 |  |  |
| 347 | Труба ПНД d16 (100м.) черная | м | 19,00 |  |  |
| 348 | Труба ПНД d20 (100м.) черная | м | 22,00 |  |  |
| 349 | Труба ПНД d25 (50м.) черная | м | 29,00 |  |  |
| 350 | Труба ПНД d32 (25м.) черная | м | 43,00 |  |  |
| 351 | Труба ПНД d40 (15м.) черная | м | 64,00 |  |  |
| 352 | Труба ПНД d50 (15м.) черная | м | 92,00 |  |  |
| 353 | Труба ПНД d63 (15м.) черная | м | 173,00 |  |  |
| 354 | Труба ПНД оранж.d16 (100м.) | м | 23,00 |  |  |
| 355 | Труба ПНД оранж.d16 (100м.) ДКС | м | 26,00 |  |  |
| 356 | Труба ПНД оранж.d20 (100м.) ДКС | м | 32,00 |  |  |
| 357 | Труба ПНД оранж.d25 (50м.) ДКС | м | 41,00 |  |  |
| 358 | Труба ПНД оранж.d32 (25м.) ДКС | м | 67,00 |  |  |
| 359 | Труба ПНД оранж.d40 (15м.) | м | 95,00 |  |  |
| 360 | Труба ХВТ d16 (100м) | м | 21,00 |  |  |
| 361 | Труба ХВТ d20 (100м.) | м | 27,00 |  |  |
| 362 | Труба ХВТ d25 (25м.) ДКС | м | 31,00 |  |  |
| 363 | Труба ХВТ d25 (50м.) | м | 39,00 |  |  |
| 364 | Труба ХВТ d32 (25м.) | м | 58,00 |  |  |
| 365 | Труба ХВТ d40 (15м.) | м | 78,00 |  |  |
| 366 | Труба ХВТ d50 (15м.) | м | 114,00 |  |  |
| 367 | Труба ХВТ d63(15м.) | м | 121,00 |  |  |
| 368 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 2/1 1м | м | 12,00 |  |  |
| 369 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 3/1,5 1м | шт | 14,00 |  |  |
| 370 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 4/2 1м | м | 16,00 |  |  |
| 371 | ТУТ нг 4/2 1м клеевая | шт | 52,00 |  |  |
| 372 | ТУТ нг 6/2 1м клеевая | шт | 64,00 |  |  |
| 373 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 6/3 1м | м | 26,00 |  |  |
| 374 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 8/4 1м | м | 27,00 |  |  |
| 375 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 9/3 1м клеевая | м | 92,00 |  |  |
| 376 | ТУТ нг 12/4 клеевая 1м | шт | 133,00 |  |  |
| 377 | Удлинитель 2х3м | шт | 265,00 |  |  |
| 378 | Удлинитель 2х2м с з/к | шт | 322,00 |  |  |
| 379 | Удлинитель 2х2м | шт | 242,00 |  |  |
| 380 | ТУТ нг 50/25 1м | м | 259,00 |  |  |
| 381 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 50/17 1м клеевая | шт | 644,00 |  |  |
| 382 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 40/20 1м | м | 242,00 |  |  |
| 383 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 33/8 1м клеевая | м | 501,00 |  |  |
| 384 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 30/15 1м | м | 150,00 |  |  |
| 385 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 25/12,5 1м | м | 138,00 |  |  |
| 386 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 24/6 1м клеевая | м | 386,00 |  |  |
| 387 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 20/10 1м | м | 90,00 |  |  |
| 388 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 18/6 1м клеевая | м | 271,00 |  |  |
| 389 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 16/8 1м | м | 58,00 |  |  |
| 390 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 15/7,5 1м | м | 43,00 |  |  |
| 391 | ТУТ нг (термоусадочная трубка) 12/6 1м | м | 36,00 |  |  |
| 392 | Тепловое реле РТИ 1314 (7-10А) | шт | 984,00 |  |  |
| 393 | Тепловое реле РТИ 1316 (9-13А) | шт | 984,00 |  |  |
| 394 | Удлинитель 2х5м | шт | 345,00 |  |  |
| 395 | Удлинитель 2х5м с з/к | шт | 524,00 |  |  |
| 396 | Удлинитель 3х1,5м | шт | 265,00 |  |  |
| 397 | Удлинитель 3х1,5м з/к | шт | 311,00 |  |  |
| 398 | Удлинитель 3х10м | шт | 702,00 |  |  |
| 399 | Удлинитель 3х10м с з/к | шт | 794,00 |  |  |
| 400 | Удлинитель 3х2м | шт | 322,00 |  |  |
| 401 | Удлинитель 3х2м з/к | шт | 357,00 |  |  |
| 402 | Удлинитель 3х3м | шт | 299,00 |  |  |
| 403 | Удлинитель 3х3м с выкл. з\к | шт | 495,00 |  |  |
| 404 | Удлинитель 3х3м з/к | шт | 391,00 |  |  |
| 405 | Удлинитель 3х5м | шт | 403,00 |  |  |
| 406 | Удлинитель 3х5м с выкл. з\к | шт | 667,00 |  |  |
| 407 | Удлинитель 3х5м з/к | шт | 644,00 |  |  |
| 408 | Удлинитель 3х7м | шт | 529,00 |  |  |
| 409 | Удлинитель 3х7м з/к | шт | 667,00 |  |  |
| 410 | Удлинитель на катушке 4п 20 м 16А ПВС 2Х2,5 | шт | 3 105,00 |  |  |
| 411 | Удлинитель 2х3м с з/к | шт | 357,00 |  |  |
| 412 | Удлинитель на катушке 4п. 30 м 16А 2х1,5 | шт | 4 083,00 |  |  |
| 413 | Удлинитель на катушке 4п. 50м 16А ПВС 2Х2,5 | шт | 6 153,00 |  |  |
| 414 | Удлинитель на рамке 10м 1гн | шт | 805,00 |  |  |
| 415 | Удлинитель на рамке 20м 1гн | шт | 1 392,00 |  |  |
| 416 | Удлинитель на рамке 30м 1гн | шт | 1 955,00 |  |  |
| 417 | Удлинитель на рамке 40м 1гн | шт | 2 530,00 |  |  |
| 418 | УЗО 16А Адаптер 1512-0001 | шт | 2 128,00 |  |  |
| 419 | Умная розетка 1 м. (Wi Fi) navigator 14555 | шт | 1 495,00 |  |  |
| 420 | Устройство АВР 63А KARAT 3Р IEK MAT20-063 | шт | 7 602,00 |  |  |
| 421 | Реле напряжения Welrok 1-ф 40А D2-40 | шт | 2 875,00 |  |  |
| 422 | Реле напряжения Welrok 1-ф 50А D2-50 | шт | 3 278,00 |  |  |
| 423 | Реле напряжения Welrok 1-ф 63А D2-63 | шт | 3 450,00 |  |  |
| 424 | Реле напряжения Werlok 1-ф 16А в розетку | шт | 1 852,00 |  |  |
| 425 | Ретро лампа A60 Е27 60W | шт | 242,00 |  |  |
| 426 | Ретро лампа G125 LED Е27 8W филамент | шт | 460,00 |  |  |
| 427 | Ретро лампа G125 Е27 60W | м | 512,00 |  |  |
| 428 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 IP65/44 | шт | 386,00 |  |  |
| 429 | Ретро лампа G95 LED Е27 10W филамент | шт | 403,00 |  |  |
| 430 | Ретро лампа G95 LED Е27 6W филамент | шт | 575,00 |  |  |
| 431 | Ретро лампа G95 LED Е27 7W филамент | шт | 437,00 |  |  |
| 432 | Ретро лампа G95 LED Е27 9W филамент | шт | 317,00 |  |  |
| 433 | Ретро лампа G95 Е27 60W | м | 340,00 |  |  |
| 434 | РКГМ - 2,5 | м | 103,00 |  |  |
| 435 | Провод РКГМ - 4.0 | м | 165,00 |  |  |
| 436 | РКГМ - 6,0 | м | 213,00 |  |  |
| 437 | Светильник аккумуляторный LE LED LT 9060 | шт | 1 047,00 |  |  |
| 438 | Светильник аккумуляторный LE LED LT 9090 (50см) | шт | 1 610,00 |  |  |
| 439 | Светильник аккумуляторный LE LED LT-9030 (205мм) до 8ч | шт | 690,00 |  |  |
| 440 | Светильник аккумуляторный LE LED LT-9245 (230мм) до 8ч | шт | 840,00 |  |  |
| 441 | Светильник встраиваемый Н18, GX53 Цилиндр хром | шт | 386,00 |  |  |
| 442 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 IP65 | шт | 305,00 |  |  |
| 443 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 квадрат General | шт | 432,00 |  |  |
| 444 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 квадрат черный хром | шт | 138,00 |  |  |
| 445 | Удлинитель на катушке 4п. 30 м ПВС 2х2,5 | шт | 5 118,00 |  |  |
| 446 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 с подсветкой круг | шт | 374,00 |  |  |
| 447 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 с подсветкой круг квадр. плитки жемчуг хром -зерк. | шт | 443,00 |  |  |
| 448 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, белый | шт | 104,00 |  |  |
| 449 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, ДУБ | шт | 190,00 |  |  |
| 450 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, золото | шт | 127,00 |  |  |
| 451 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, Модерн круг с подсветкой медь | шт | 328,00 |  |  |
| 452 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, Модерн круг с подсветкой хром | шт | 328,00 |  |  |
| 453 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, сатин-хром | шт | 127,00 |  |  |
| 454 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, хром | шт | 127,00 |  |  |
| 455 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, черная бронза | шт | 127,00 |  |  |
| 456 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, черный | шт | 115,00 |  |  |
| 457 | Светильник встраиваемый Н4, GX53, черный маяк HL453 | шт | 616,00 |  |  |
| 458 | Светильник встраиваемый Н5, GX70, белый | шт | 357,00 |  |  |
| 459 | Светильник встраиваемый Н5, GX70, сатин-хром | шт | 288,00 |  |  |
| 460 | Светильник встраиваемый Н5, GX70, хром | шт | 322,00 |  |  |
| 461 | Светильник встраиваемый Н5, GX70, Черненая бронза | шт | 305,00 |  |  |
| 462 | Шнур с вилкой 3м (белый) ПВС 3х1,5 | шт | 552,00 |  |  |
| 463 | Светильник встраиваемый MR16 2хGU 5.3 черный DLT202 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 464 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 белый,перламутр | шт | 69,00 |  |  |
| 465 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 квадрат с подсветкой | шт | 305,00 |  |  |
| 466 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 круг с подсветкой | шт | 305,00 |  |  |
| 467 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 поворотный | шт | 104,00 |  |  |
| 468 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 поворотный белый TN102501 | шт | 518,00 |  |  |
| 469 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 поворотный черн. TN102502 | шт | 518,00 |  |  |
| 470 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 хром | шт | 81,00 |  |  |
| 471 | Светильник встраиваемый MR16 GU 5.3 "Модерн" с подсвет. | шт | 253,00 |  |  |
| 472 | Светильник д/подсветки картин и зеркал 9Вт uniel хром ULT-F32/NW | шт | 2 300,00 |  |  |
| 473 | Светильник ДКУ 100W (кобра) на солнечной батарее | шт | 6 785,00 |  |  |
| 474 | Светильник ДКУ 120W (кобра) | шт | 3 220,00 |  |  |
| 475 | Светильник ДКУ 150W (кобра) | шт | 5 865,00 |  |  |
| 476 | Светильник ДКУ 200W (кобра) | шт | 10 638,00 |  |  |
| 477 | Светильник ДКУ 50W (кобра) на солнечной батарее | шт | 4 600,00 |  |  |
| 478 | Светильник для сауны НПБ400 керамика | шт | 1 265,00 |  |  |
| 479 | Светильник встраиваемый Н4, GX53 с подсветкой квадрат | шт | 334,00 |  |  |
| 480 | Светильник для сауны НПБ400 поликарбонат | шт | 690,00 |  |  |
| 481 | Светильник для сауны НПБ400 угловой керамика | шт | 2 300,00 |  |  |
| 482 | Светильник для сауны НПБ400 угловой поликарбонат | шт | 725,00 |  |  |
| 483 | Светильник ЛПО 2х18 (ПУСТЫШКА) | шт | 518,00 |  |  |
| 484 | Светильник ЛПО 2х36 (пустышка) | шт | 903,00 |  |  |
| 485 | Светильник на кронштейне GX53 FT3173 | шт | 633,00 |  |  |
| 486 | Светильник на кронштейне GX53 FT4173 | шт | 575,00 |  |  |
| 487 | Светильник на кронштейне GX53 FT5173 | шт | 575,00 |  |  |
| 488 | Светильник накладной GX53 | шт | 133,00 |  |  |
| 489 | Светильник накладной GX53 КВАДРАТ 3082w | шт | 1 219,00 |  |  |
| 490 | Светильник накладной GX53 "Сириус" IP65 | шт | 391,00 |  |  |
| 491 | Светильник накладной Е27 "Сириус" IP54 | шт | 437,00 |  |  |
| 492 | Светильник накладной поворот. GU10 TA1281BK бел | шт | 1 265,00 |  |  |
| 493 | Светильник накладной поворот. GU10 TA1282BK черн | шт | 1 265,00 |  |  |
| 494 | Светильник накладной поворот. 2хGU10 TA114BK черн | шт | 1 150,00 |  |  |
| 495 | Светильник накладной поворот. 2хGU10 TA112BK бел | шт | 1 150,00 |  |  |
| 496 | Светильник накладной поворот. 2хGU10 TA106BK черн | шт | 805,00 |  |  |
| 497 | Светильник НБО 23-60-001 "Раунд малый" | шт | 340,00 |  |  |
| 498 | Светильник НБО23-100-001"Раунд большой" | шт | 363,00 |  |  |
| 499 | Светильник НКУ 97-200-102 Е27 со стеклом IP54 | шт | 1 955,00 |  |  |
| 500 | Светильник НПП 100W овал | шт | 667,00 |  |  |
| 501 | Светильник НПП 60W круг | шт | 518,00 |  |  |
| 502 | Светильник НПП 60W круг с реш. | шт | 518,00 |  |  |
| 503 | Светильник НПП 60W овал | шт | 518,00 |  |  |
| 504 | Светильник НПП 60W овал с решеткой | шт | 633,00 |  |  |
| 505 | Светильник переносной 60W 10м | шт | 794,00 |  |  |
| 506 | Светильник переносной 60W 15м | шт | 805,00 |  |  |
| 507 | Светильник переносной 60W 5м | шт | 575,00 |  |  |
| 508 | Светильник садово-парк. LED на солнечной батарее BRUSSEL USL-F-155/PM110 Uniel | шт | 368,00 |  |  |
| 509 | Светильник садово-парк. LED на солнечной батарее COB 10вт черн. Smartbuy SBF-22-MS | шт | 771,00 |  |  |
| 510 | Светильник садово-парк. LED на солнечной батарее COB 5вт черн. Smartbuy SBF-32-MS | шт | 604,00 |  |  |
| 511 | Светильник садово-парк. LED на солнечной батарее SYDNEY USL-F-153/MM220 Uniel | шт | 483,00 |  |  |
| 512 | Светильник садово-парк. LED на солнечной батарее USL-C-651/PT305 Uniel (тюльпаны) | шт | 133,00 |  |  |
| 513 | Контактор DEKraft 3-модульный МК-103 63А 2НО+2НЗ | шт | 5 060,00 |  |  |
| 514 | Контактор ИЭК КМИ 2 2510 25А 230В | шт | 1 449,00 |  |  |
| 515 | Контактор ИЭК КМИ 2 3211 32А 230В | шт | 2 185,00 |  |  |
| 516 | Контактор ИЭК КМИ 3 4011 40А 230В | шт | 2 875,00 |  |  |
| 517 | Контактор ИЭК КМИ-10910 9А 230В | шт | 874,00 |  |  |
| 518 | Контактор ИЭК КМИ-11810 18А 230В | шт | 1 150,00 |  |  |
| 519 | Контактор ИЭК КМИ-46512 65А 220В | шт | 3 220,00 |  |  |
| 520 | Коробка распр. о.у. 100х100 | шт | 92,00 |  |  |
| 521 | Коробка распр. о.у. 100х100 ЧЕРН. | шт | 127,00 |  |  |
| 522 | Коробка распр. о.у. 100х100Х50 IP 55 (с винтами) | шт | 127,00 |  |  |
| 523 | Коробка распр. о.у. 100х100Х55 IP 54 БУК | шт | 127,00 |  |  |
| 524 | Коробка распр. о.у. 100х100Х55 IP 54 СОСНА | шт | 104,00 |  |  |
| 525 | Коробка распр. о.у. 120х80х50 | шт | 127,00 |  |  |
| 526 | Коробка распр. о.у. 140х100Х36 IP 68 LD525 | шт | 564,00 |  |  |
| 527 | Коробка распр. о.у. 150х110х70 | шт | 175,00 |  |  |
| 528 | Коробка распр.о.у. 190х140х70 | шт | 299,00 |  |  |
| 529 | Коробка распр. о.у. 240х195х90 | шт | 426,00 |  |  |
| 530 | Ретро лампа G80 Е27 60W | шт | 345,00 |  |  |
| 531 | Коробка распр. о.у. 43х80х35 | шт | 46,00 |  |  |
| 532 | Коробка распр. о.у. 52х38х26 с гелем IP68 | шт | 311,00 |  |  |
| 533 | Коробка распр. о.у. 65х65Х50 IP 54 БУК | шт | 69,00 |  |  |
| 534 | Коробка распр. о.у. 65х65Х50 IP 54 СОСНА | шт | 69,00 |  |  |
| 535 | Коробка распр. о.у. 70Х70Х40 IP55 ВК3001 | шт | 52,00 |  |  |
| 536 | Коробка распр. о.у. 70Х70Х50 ЧЕРНЫЕ | шт | 64,00 |  |  |
| 537 | Коробка распр. о.у. 80Х80Х40 | шт | 64,00 |  |  |
| 538 | Коробка распр. о.у. 80Х80Х50 ЧЕРН. | шт | 73,00 |  |  |
| 539 | Коробка распр. о.у. D65 | шт | 46,00 |  |  |
| 540 | Коробка распр. о.у. D80 | шт | 81,00 |  |  |
| 541 | Коробка распр. о.у. под к/к 100х100х29 | шт | 92,00 |  |  |
| 542 | Коробка распр. о.у. под к/к 100х100х29 сосна | шт | 92,00 |  |  |
| 543 | Коробка распр. о.у. под к/к 100х100х44 сосна | шт | 92,00 |  |  |
| 544 | Коробка распр. о.у. под к/к 100х100х55 | шт | 184,00 |  |  |
| 545 | Коробка распр. о.у. под к/к 50х50х20 | шт | 75,00 |  |  |
| 546 | Коробка распр. о.у. под к/к 75х75х20 бук | шт | 69,00 |  |  |
| 547 | Коробка распр. о.у. под к/к 75х75х20 сосна | шт | 69,00 |  |  |
| 548 | Контактор ИЭК КМИ 1 1210 12А 230В | шт | 989,00 |  |  |
| 549 | Коробка распр. о.у. под к/к 75х75х30 белая | шт | 104,00 |  |  |
| 550 | Коробка распр. о.у. У-994 металлическая IP54 | шт | 230,00 |  |  |
| 551 | Коробка распр. с.у. 102х102х50 бетон HEGEL | шт | 55,00 |  |  |
| 552 | Коробка распр. с.у. 106х106х45 г/к HEGEL | шт | 75,00 |  |  |
| 553 | Коробка распр. с.у. 120х100х50 г/к HEGEL | шт | 81,00 |  |  |
| 554 | Коробка распр. с.у. 120х100х60 бетон HEGEL | шт | 81,00 |  |  |
| 555 | Коробка распр. с.у. 160х130х70 бетон | шт | 150,00 |  |  |
| 556 | Коробка распр. с.у. 160х140х70 г/к Hegel | шт | 228,00 |  |  |
| 557 | Коробка распр. с.у. 200х160х70 бетон HEGEL | шт | 213,00 |  |  |
| 558 | Коробка распр. с.у. 200х160х70 г/к HEGEL | шт | 265,00 |  |  |
| 559 | Коробка распр. с.у. D104 БЕТОН | шт | 46,00 |  |  |
| 560 | Коробка распр. с.у. D80 г/к Schneider Electric | шт | 55,00 |  |  |
| 561 | Коробка установочная универсальная бел/беж | шт | 81,00 |  |  |
| 562 | Коронка буровая d68мм бетон | шт | 1 150,00 |  |  |
| 563 | Корпус КП 101 для кнопок | шт | 127,00 |  |  |
| 564 | Корпус для светодиодных лампа 2ХТ8 G13 1200мм | шт | 173,00 |  |  |
| 565 | Корпус для светодиодных лампа Т8 G13 1200мм | шт | 144,00 |  |  |
| 566 | Корпус для светодиодных лампа Т8 G13 600мм | шт | 110,00 |  |  |
| 567 | Кнопка АЕAL-22 Грибок с фиксацией | шт | 426,00 |  |  |
| 568 | Кнопка АЕА-22 Грибок без фиксацией | шт | 328,00 |  |  |
| 569 | Кнопка д/звонка | шт | 81,00 |  |  |
| 570 | Кнопка д/звонка ОП IP54 | шт | 167,00 |  |  |
| 571 | Кнопка желтая,красная,син. 220V | шт | 357,00 |  |  |
| 572 | Кнопка ПВК-35 ХЛ пожаробез. взрывозащ | шт | 3 450,00 |  |  |
| 573 | Кнопка ПКЕ 380V 1 кнопки ПУСК (черная) | шт | 196,00 |  |  |
| 574 | Кнопка ПКЕ 380V 1 кнопки СТОП (красная) | шт | 115,00 |  |  |
| 575 | Кнопка ПКЕ 380V 2 кнопки 112/2,212/2 | шт | 230,00 |  |  |
| 576 | Кнопка ПКЕ 380V 3 кнопки | шт | 299,00 |  |  |
| 577 | Коврик диэлектрический 75см х75см | шт | 805,00 |  |  |
| 578 | Колодка Розетка 2м о.у. | шт | 190,00 |  |  |
| 579 | Колодка Розетка 2м о.у. з/к | шт | 242,00 |  |  |
| 580 | Колодка Розетка 3м о.у. | шт | 242,00 |  |  |
| 581 | Колодка Розетка 3м о.у. з/к | шт | 276,00 |  |  |
| 582 | Колодка Розетка 3м о.у. з/к с вкл. | шт | 437,00 |  |  |
| 583 | Колодка Розетка 4м о.у. | шт | 317,00 |  |  |
| 584 | Колодка Розетка 4м о.у. з/к | шт | 340,00 |  |  |
| 585 | Колодка Розетка 6м о.у. з/к | шт | 518,00 |  |  |
| 586 | Колодка Розетка 6м о.у з/к с выкл. | шт | 667,00 |  |  |
| 587 | Светодиодная лента 24В IP20 GLS-COB-320- 8 -24 8вт/м 5М | шт | 1 208,00 |  |  |
| 588 | Светодиодная лента 24В IP20 GLS-COB-384-10-24 10вт/м 6К 5М | шт | 1 380,00 |  |  |
| 589 | Светодиодная лента 24В IP20 GLS-COB-528-14-24 14 вт/м 5М | шт | 1 708,00 |  |  |
| 590 | Светодиодная лента IP20 5050/60 led RGB (5м) 14,4 вт/м | шт | 575,00 |  |  |
| 591 | Светодиодная лента IP20 GLS2835-120-9,6вт (5м) | упак | 518,00 |  |  |
| 592 | Светодиодная лента IP20 GLS2835-180-14.4вт (5м) | упак | 978,00 |  |  |
| 593 | Светодиодная лента IP20 GLS2835-240-19,2вт (5м) | шт | 1 093,00 |  |  |
| 594 | Светодиодная лента IP20 GLS2835-240-19,2вт (5м) 2 ряда | шт | 1 777,00 |  |  |
| 595 | Светодиодная лента IP20 3528/60 led (5м) 11вт/м | шт | 403,00 |  |  |
| 596 | Светодиодная лента IP20 3528/60 led (5м) белая 4.8вт | шт | 253,00 |  |  |
| 597 | Светодиодная лента IP20 5028/60 led 19вт/м (5м) белая | шт | 299,00 |  |  |
| 598 | Светодиодная лента IP20 5050/30 led (5м) белая 7,2 вт/м | шт | 403,00 |  |  |
| 599 | Светодиодная лента IP20 5050/60 led (5м) 14,4 вт/м 3000к | шт | 460,00 |  |  |
| 600 | Светодиодная лента IP65 5050/30 led RGB (5м) 14,4вт/м P5LM14ESB | шт | 690,00 |  |  |
| 601 | Светодиодная лента IP65 5050/60 led (5м) белая 14,4 вт/м 12v | шт | 564,00 |  |  |
| 602 | НЕОН Коннектор для светодиодной ленты 12V NEON зажим-зажим | шт | 69,00 |  |  |
| 603 | НЕОН Коннектор для светодиодной ленты 220V NEON (термоусаживаемая трубка) | шт | 36,00 |  |  |
| 604 | НЕОН Коннектор для светодиодной ленты 220V NEON G-COB 7х10мм 521327 зажим-зажим | шт | 29,00 |  |  |
| 605 | НЕОН Коннектор для светодиодной ленты 220V NEON гибкий | шт | 75,00 |  |  |
| 606 | НЕОН Контроллер неон RGB 600W 220В с пультомUL-00010579 | шт | 771,00 |  |  |
| 607 | НЕОН Контроллер неон RGB 80W | шт | 219,00 |  |  |
| 608 | НЕОН Крепеж для НЕОНА G-COB-C-IP20 | шт | 9,00 |  |  |
| 609 | НЕОН Шнур для сетодиодной ленты 220V NEON | шт | 253,00 |  |  |
| 610 | НЕОН Шнур для сетодиодной ленты 220V NEON RGB | шт | 345,00 |  |  |
| 611 | НЕОН Шнур для сетодиодной ленты G-COB-P-IP67 NEON | шт | 253,00 |  |  |
| 612 | Неоновая светодиодная лента 10вт/м 220В GLS-COB-288 IP67 3000К (50м) | шт | 265,00 |  |  |
| 613 | Неоновая светодиодная лента 10вт/м 220В GLS-COB-288 IP67 4000К (50м) | шт | 265,00 |  |  |
| 614 | Неоновая светодиодная лента 9,6 вт/м 220В IP67 3000К (1М) | м | 161,00 |  |  |
| 615 | Неоновая светодиодная лента 9,6 вт/м 220В IP67 4000К (1м) | м | 150,00 |  |  |
| 616 | Неоновая светодиодная лента 9,6 вт/м 220В IP67 6500К (1м) | м | 173,00 |  |  |
| 617 | Сетевой фильтр 1,8м 6роз. Космос | шт | 690,00 |  |  |
| 618 | Неоновая светодиодная лента RGB 10вт/м 220В IP67 (1М) | шт | 288,00 |  |  |
| 619 | Неоновая светодиодная лента 9вт/м 12В IP67 RGB (5М) | шт | 2 300,00 |  |  |
| 620 | Нож канцелярский | шт | 58,00 |  |  |
| 621 | Нож канцелярский усиленный REXANT 12-4900 | шт | 374,00 |  |  |
| 622 | Нож для снятия изоляции с пяткой REXANT 12-4935 | шт | 1 093,00 |  |  |
| 623 | Ночник 220v | шт | 173,00 |  |  |
| 624 | Ночник 220v с фотосенсором | шт | 213,00 |  |  |
| 625 | Ограничитель на DIN | шт | 26,00 |  |  |
| 626 | Ограничитель импульсного напр, ОИН-1 | шт | 616,00 |  |  |
| 627 | Фасадный светильник FUMAGALLI IESSE Е27 Черный | шт | 1 725,00 |  |  |
| 628 | Фасадный светильник LE GL7 Е27х1 черный/дымчатый серый | шт | 978,00 |  |  |
| 629 | Фасадный светильник LE GLS7 Е27х2 черный/янтарный | шт | 1 553,00 |  |  |
| 630 | Фасадный светильник Novotech ZEBRA 370638 | шт | 4 083,00 |  |  |
| 631 | Фасадный светильник ST2522 Е27 | шт | 1 541,00 |  |  |
| 632 | Фасадный светильник ST2523/2 Е27 | шт | 2 013,00 |  |  |
| 633 | Фасадный светильник ST2525/2 Е27 | шт | 1 996,00 |  |  |
| 634 | Фасадный светильник ST3741/2 GU10 | шт | 1 610,00 |  |  |
| 635 | Фасадный светильник WL10 BK ЭРА 2*1вт черный | шт | 1 610,00 |  |  |
| 636 | Фасадный светильник WL10 WH ЭРА 4*1вт белый | шт | 2 013,00 |  |  |
| 637 | Фасадный светильник WL12 WH ЭРА 6*1вт белый (трио) | шт | 1 725,00 |  |  |
| 638 | Фасадный светильник WL12 ВК ЭРА 6*1вт черный (трио) | шт | 1 725,00 |  |  |
| 639 | Фасадный светильник WL15 ЭРА 1*GU10 хром | шт | 1 035,00 |  |  |
| 640 | Фасадный светильник WL16 ЭРА 2*GU10 хром | шт | 2 530,00 |  |  |
| 641 | Фасадный светильник WL2 BK ЭРА 6вт белый | шт | 1 449,00 |  |  |
| 642 | Фасадный светильник WL2 BK ЭРА 6вт черный | шт | 1 449,00 |  |  |
| 643 | Фасадный светильник WL3 BK ЭРА 6вт черный | шт | 1 783,00 |  |  |
| 644 | Фасадный светильник WL3 WH ЭРА 6вт белый | шт | 1 783,00 |  |  |
| 645 | Фасадный светильник WL4 WH ЭРА 6вт белый | шт | 1 553,00 |  |  |
| 646 | Фасадный светильник WL5 WH ЭРА 5вт белый | шт | 1 035,00 |  |  |
| 647 | Фасадный светильник WL7 WH ЭРА 6вт белый/черный | шт | 2 128,00 |  |  |
| 648 | Фасадный светильник WL9 WH ЭРА 6вт белый/черный | шт | 1 208,00 |  |  |
| 649 | Сетевой фильтр 1,5м + 2USB | шт | 731,00 |  |  |
| 650 | Сетевой фильтр 1,8м + 2USB SMARTBUY | шт | 863,00 |  |  |
| 651 | Сетевой фильтр 2м | шт | 518,00 |  |  |
| 652 | Сетевой фильтр 2м + 2USB | шт | 731,00 |  |  |
| 653 | Сетевой фильтр 3м | шт | 587,00 |  |  |
| 654 | Сетевой фильтр 3м + 1USB UNIEL | шт | 805,00 |  |  |
| 655 | Сетевой фильтр 5м | шт | 771,00 |  |  |
| 656 | Сетевой фильтр 5м 3 розетки | шт | 524,00 |  |  |
| 657 | Сжим ответвительный У731 БЕЗ КОРПУСА | шт | 107,00 |  |  |
| 658 | Сжим ответвительный У731М (4-10/1,5-10) | шт | 41,00 |  |  |
| 659 | Сжим ответвительный У859М | шт | 196,00 |  |  |
| 660 | Сжим У 733 М (16-35/1,5-10) | шт | 64,00 |  |  |
| 661 | Сжим У 734 М (16-36/16-25) | шт | 64,00 |  |  |
| 662 | Сигнальная лампа 12В 22мм зеленая | шт | 167,00 |  |  |
| 663 | Сигнальная лампа 220В 22мм желтая | шт | 173,00 |  |  |
| 664 | Сигнальная лампа 220В 22мм зеленая | шт | 179,00 |  |  |
| 665 | Сигнальная лампа 230В,36В,48В,24В 22мм (зел., желт.красная) | шт | 133,00 |  |  |
| 666 | Сигнальная лампа ЛС-47 на DIN | шт | 173,00 |  |  |
| 667 | СИЗ (2,5-4,5)синий | шт | 3,00 |  |  |
| 668 | Фасадный светильник ST2574/2 GU10 | шт | 2 197,00 |  |  |
| 669 | СИЗ (1,0-3,0)серый | шт | 2,00 |  |  |
| 670 | СИЗ (1,5-6,0)желтый | шт | 5,00 |  |  |
| 671 | СИЗ (2,5-5,5)оранжевый | шт | 4,00 |  |  |
| 672 | СИЗ (5,0-8,0)красный | шт | 6,00 |  |  |
| 673 | СИП 2А 2х16 | м | 67,00 |  |  |
| 674 | СИП 2А 4х16 | м | 137,00 |  |  |
| 675 | СИП 4 2х25 | м | 59,00 |  |  |
| 676 | СИП 4 4х25 | м | 198,00 |  |  |
| 677 | СИП 4 4х70 | м | 483,00 |  |  |
| 678 | Провод СИП 4 4х35 | м | 258,00 |  |  |
| 679 | СИП 4 4х50 | м | 368,00 |  |  |
| 680 | Скоба метал. двулапковая d16-17мм | шт | 8,00 |  |  |
| 681 | Скоба метал. двулапковая d19-20мм | шт | 9,00 |  |  |
| 682 | Скоба метал. двулапковая d25мм | шт | 7,00 |  |  |
| 683 | Скоба метал. двулапковая d32мм | шт | 20,00 |  |  |
| 684 | Скоба метал. двулапковая d40мм | шт | 23,00 |  |  |
| 685 | Скоба метал. однолапковая d16-17мм | шт | 6,00 |  |  |
| 686 | Скоба метал. однолапковая d25-26мм | шт | 7,00 |  |  |
| 687 | Скоба метал. однолапковая d32мм | шт | 11,00 |  |  |
| 688 | Скоба пл. круглая. 10мм (50шт) | упак | 64,00 |  |  |
| 689 | Скоба пл. круглая. 12мм (50шт) | упак | 75,00 |  |  |
| 690 | Скоба пл. круглая. 6мм (50шт) | шт | 45,00 |  |  |
| 691 | Скоба пл. круглая. 8мм (100шт) | упак | 46,00 |  |  |
| 692 | Скоба пл. прямоуг. 12мм (50шт) | упак | 75,00 |  |  |
| 693 | Скоба пл. прямоуг. 14мм (50шт) | упак | 98,00 |  |  |
| 694 | Скоба пл. прямоуг. 6мм (100шт) | упак | 52,00 |  |  |
| 695 | Скоба пл. прямоуг. 8мм (50шт) | упак | 44,00 |  |  |
| 696 | Скотч двусторонний 3м Нано | шт | 115,00 |  |  |
| 697 | Скотч двусторонний 5м Нано | шт | 179,00 |  |  |
| 698 | Скотч-Лок К2 | шт | 9,00 |  |  |
| 699 | Скрепа СГ-20 (А 200) | шт | 19,00 |  |  |
| 700 | Соеденитель д/подразетника GUSI | шт | 9,00 |  |  |
| 701 | Соеденитель д/подразетника Schnrider | шт | 13,00 |  |  |
| 702 | Подрозетник бетон Schnrider c соединителем 68мм45мм IMT35100 | шт | 18,00 |  |  |
| 703 | Подрозетник г/к Schnrider IMT35150 | шт | 37,00 |  |  |
| 704 | Подрозетник бетон с соединителем (глубокий) КУ1102 | шт | 23,00 |  |  |
| 705 | Подрозетник бетон с соединителем С3М3 | шт | 18,00 |  |  |
| 706 | Подрозетник GUSI d-68 (бетон) С3М2 | шт | 16,00 |  |  |
| 707 | Подрозетник GUSI d-68 (гипс.) С3Е3 | шт | 24,00 |  |  |
| 708 | Атлас бел. Кнопка 1 кл. ATN 000115 | шт | 305,00 |  |  |
| 709 | Атлас бел. Выкл. 1кл. с инд. ATN000113 | шт | 294,00 |  |  |
| 710 | Атлас бел. Мех. выключателя 1кл. ATN000111 | шт | 179,00 |  |  |
| 711 | Атлас бел. Мех. выключателя 2кл. АTN000151 | шт | 230,00 |  |  |
| 712 | Атлас бел. Мех. выключателя 3кл. ATN000131 | шт | 357,00 |  |  |
| 713 | Атлас бел. Мех. переключатель 1кл. ATN000161 | шт | 294,00 |  |  |
| 714 | Атлас бел. Мех. переключатель 2кл. ATN000165 | шт | 518,00 |  |  |
| 715 | Атлас бел. Мех. переключатель перекрестный 1кл. 000171 | шт | 564,00 |  |  |
| 716 | Атлас бел. Мех. переключатель перекрестный 2кл. 000173 | шт | 1 047,00 |  |  |
| 717 | Атлас бел. Мех. розетки RJ45 ATN000183 | шт | 742,00 |  |  |
| 718 | Атлас бел. Мех. розетки RJ45+ RJ45 000185 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 719 | Атлас бел. Мех. розетки RJ45+TV ATN000189 | шт | 932,00 |  |  |
| 720 | Атлас бел. Мех. розетки TV коннектор ATN000193 | шт | 236,00 |  |  |
| 721 | Атлас бел. Мех. розетки з/к ATN000143 | шт | 207,00 |  |  |
| 722 | Атлас бел. Мех. розетки з/к с крышкой ATN000146 | шт | 345,00 |  |  |
| 723 | Атлас бел. Мех. розетки з/к+ 2 USB ATN 000132 | шт | 6 555,00 |  |  |
| 724 | Атлас бел. Рамка 1м ATN000101 | шт | 58,00 |  |  |
| 725 | Атлас бел. Рамка 2м ATN000102 | шт | 98,00 |  |  |
| 726 | Атлас бел. Рамка 3м ATN000103 | шт | 179,00 |  |  |
| 727 | Атлас бел. Рамка 4м ATN000104 | шт | 271,00 |  |  |
| 728 | Атлас бел. Рамка 5м ATN000105 | шт | 357,00 |  |  |
| 729 | Атлас бел. Розетка 2м в сборе ATN000120 | шт | 271,00 |  |  |
| 730 | Атлас бел. Розетка 2м з/к в сборе ATN000124 | шт | 322,00 |  |  |
| 731 | Атлас бел. Розетка 2м з/к в сборе с крышкой ATN000128 | шт | 633,00 |  |  |
| 732 | Атлас карбон Мех. выключателя 1кл. ATN001011 | шт | 386,00 |  |  |
| 733 | Атлас карбон Мех. выключателя 1кл. с инд ATN001013 | шт | 621,00 |  |  |
| 734 | Атлас карбон Мех. выключателя 2кл. ATN001051 | шт | 483,00 |  |  |
| 735 | Атлас карбон Мех. выключателя 3кл. ATN001031 | шт | 748,00 |  |  |
| 736 | Атлас карбон Мех. переключатель 1кл. ATN001061 | шт | 587,00 |  |  |
| 737 | Атлас карбон Мех. переключатель2кл. ATN001065 | шт | 1 064,00 |  |  |
| 738 | Атлас карбон Мех. розетка RJ45 ATN001083 | шт | 1 093,00 |  |  |
| 739 | Атлас карбон Мех. розетка RJ45+ТВ ATN001089 | шт | 1 432,00 |  |  |
| 740 | Атлас карбон Мех. розетка з/к 1м. ATN001043 | шт | 403,00 |  |  |
| 741 | Атлас карбон Мех. розетки USB ATN001033 | шт | 4 715,00 |  |  |
| 742 | Атлас карбон Мех. розетки з/к с крышкой ATN001046 | шт | 673,00 |  |  |
| 743 | Атлас карбон Мех. розетки з/к со штор. ATN001045 | шт | 357,00 |  |  |
| 744 | Атлас карбон Мех. розетки ТВ ATN001093 | шт | 472,00 |  |  |
| 745 | Атлас карбон Рамка 1м ATN001001 | шт | 184,00 |  |  |
| 746 | Атлас карбон Рамка 2м ATN001002 | шт | 311,00 |  |  |
| 747 | Атлас карбон Рамка 3м ATN001003 | шт | 547,00 |  |  |
| 748 | Атлас карбон Рамка 4м ATN001004 | шт | 840,00 |  |  |
| 749 | Атлас карбон Рамка 5м ATN001005 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 750 | Атлас карбон розетка 2м. ATN001020 | шт | 541,00 |  |  |
| 751 | Атлас карбон розетка 2м.з/к ATN001024 | шт | 639,00 |  |  |
| 752 | Гсл.к. Вывод кабеля 000299 Глосса | шт | 259,00 |  |  |
| 753 | Гсл.к. Выкл. 1кл. 000211 Глосса | шт | 179,00 |  |  |
| 754 | Гчер. Мех.розетки RJ45 000781 Глосса | шт | 1 018,00 |  |  |
| 755 | Гсл.к. Выкл. 1кл. с инд. 000213 Глосса | шт | 242,00 |  |  |
| 756 | Гсл.к. Выкл. 2кл. 000251 Глосса | шт | 253,00 |  |  |
| 757 | Гсл.к. Выкл. 2кл. с инд.000253 Глосса | шт | 351,00 |  |  |
| 758 | Гсл.к. Выкл. 3кл. 000231 Глосса | шт | 380,00 |  |  |
| 759 | Гсл.к. Кнопка 000215 Глосса | шт | 265,00 |  |  |
| 760 | Гсл.к. Мех ТВ коннектора 000293 Глосса | шт | 236,00 |  |  |
| 761 | Гсл.к. Мех.розетки 2м RG45 кап 5Е+ТВ 000289 Глосса | шт | 920,00 |  |  |
| 762 | Гсл.к. Мех.розетки 2м RG45+RG 45 000285КК Глосса | шт | 754,00 |  |  |
| 763 | Гсл.к. Мех.розетки RJ45К 000281 Глосса | шт | 748,00 |  |  |
| 764 | Гсл.к. Мех.розетки з/к 000243 Глосса | шт | 196,00 |  |  |
| 765 | Гсл.к. Мех.розетки з/к с крышкой 000248 Глосса | шт | 437,00 |  |  |
| 766 | Гсл.к. Мех.розетки ТВ оконеч. 000291 Глосса | шт | 575,00 |  |  |
| 767 | Гсл.к. Мех.розетки ТВ-SAT 000297 Глосса | шт | 842,00 |  |  |
| 768 | Гсл.к. Мех.розетки 000241 Глосса | шт | 167,00 |  |  |
| 769 | Гсл.к. Переключатель 1кл. 000261 Глосса | шт | 253,00 |  |  |
| 770 | Гсл.к. Переключатель 2кл. 000265 Глосса | шт | 403,00 |  |  |
| 771 | Гсл.к. Рамка 1п 000201 Глосса | шт | 58,00 |  |  |
| 772 | Гсл.к. Рамка 2п 000202 Глосса | шт | 104,00 |  |  |
| 773 | Гсл.к. Рамка 2п 000206 Глосса (вертикаль) | шт | 99,00 |  |  |
| 774 | Гсл.к. Рамка 3п 000203 Глосса | шт | 179,00 |  |  |
| 775 | Гсл.к. Рамка 3п 000207 Глосса (вертикаль) | шт | 161,00 |  |  |
| 776 | Гсл.к. Рамка 4п 000204 Глосса | шт | 282,00 |  |  |
| 777 | Гсл.к. Рамка 4п 000208 Глосса (вертикаль) | шт | 253,00 |  |  |
| 778 | Гсл.к. Рамка 5п 000205 Глосса | шт | 368,00 |  |  |
| 779 | Гсл.к. Розетка 2м 000220 Глосса | шт | 265,00 |  |  |
| 780 | Гсл.к. Розетка 2м з/к шторк.000226 Глосса | шт | 173,00 |  |  |
| 781 | Гсл.к. Розетка 2м з/к 000224 Глосса | шт | 311,00 |  |  |
| 782 | Гчер. Вывод кабеля 000799 Глосса | шт | 282,00 |  |  |
| 783 | Гчер. Выкл. 1кл. 000711 Глосса | шт | 288,00 |  |  |
| 784 | Гчер. Выкл. 1кл. инд . 000713 Глосса | шт | 248,00 |  |  |
| 785 | Гчер. Выкл. 2кл. 000751 Глосса | шт | 403,00 |  |  |
| 786 | Гчер. Выкл. 3кл. 000731 Глосса | шт | 501,00 |  |  |
| 787 | Гчер. Мех.розетки 2хRJ45 000785КК Глосса | шт | 1 323,00 |  |  |
| 788 | Гчер. Мех.розетки USB 000733 Глосса | шт | 2 473,00 |  |  |
| 789 | Гчер. Мех.розетки з/к 000743 Глосса | шт | 334,00 |  |  |
| 790 | Гчер. Мех.розетки з/к с крышкой 000748 Глосса | шт | 587,00 |  |  |
| 791 | Гчер. Мех.розетки ТВ 000793 Глосса | шт | 357,00 |  |  |
| 792 | Гчер. Переключатель 1кл. 000761 Глосса | шт | 391,00 |  |  |
| 793 | Гчер. Переключатель 2кл. 000765 Глосса | шт | 650,00 |  |  |
| 794 | Гчер. Переключатель промежуточный 1кл. Глосса | шт | 627,00 |  |  |
| 795 | Гчер. Рамка 1п 000701 Глосса | шт | 104,00 |  |  |
| 796 | Гчер. Рамка 2п 000702 Глосса | шт | 156,00 |  |  |
| 797 | Гчер. Рамка 2п 000706 Глосса вертикаль | шт | 156,00 |  |  |
| 798 | Гчер. Рамка 3п 000703 Глосса | шт | 265,00 |  |  |
| 799 | Гчер. Рамка 3п 000707 Глосса вертикаль | шт | 265,00 |  |  |
| 800 | Гчер. Рамка 4п 000704 Глосса | шт | 403,00 |  |  |
| 801 | Гчер. Рамка 5п 000705 Глосса | шт | 501,00 |  |  |
| 802 | Гчер. Розетка 2м 000720 Глосса | шт | 414,00 |  |  |
| 803 | Гчер. Розетка 2м з/к 000724 Глосса | шт | 518,00 |  |  |
| 804 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ 2,5-8 | шт | 1,00 |  |  |
| 805 | Гсл.к. Переключатель перекрестный 1кл. 000271 Глосса | шт | 414,00 |  |  |
| 806 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ 25-16 | шт | 7,00 |  |  |
| 807 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ 35-16 | шт | 6,00 |  |  |
| 808 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е- 0512 - 0,5мм | шт | 1,00 |  |  |
| 809 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е- 10-12 - 10,0мм | шт | 4,00 |  |  |
| 810 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е- 1012 - 0,75мм | шт | 1,00 |  |  |
| 811 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е- 1612 - 16мм | шт | 5,00 |  |  |
| 812 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е- 6012 - 6,0мм | шт | 4,00 |  |  |
| 813 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е-1008-1,0мм | шт | 1,00 |  |  |
| 814 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е-1512-1,5мм | шт | 1,00 |  |  |
| 815 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е-2508-2,5мм | шт | 1,00 |  |  |
| 816 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ Е-4009 - 4,00мм | шт | 3,00 |  |  |
| 817 | Наконечник втулочный изолир. НШвИ НАБОР (0,5-2,5) | м | 518,00 |  |  |
| 818 | Наконечник НШП 16-13 (штифтовой, плоский) | шт | 58,00 |  |  |
| 819 | Наконечник НШП 25-15 (штифтовой, плоский) | шт | 69,00 |  |  |
| 820 | Наконечник НШП 35-20 (штифтовой, плоский) | шт | 106,00 |  |  |
| 821 | Наконечник НШП 50-20 (штифтовой, плоский) | шт | 196,00 |  |  |
| 822 | Наконечник НШП 6 - 12 (штифтовой, плоский) | шт | 12,00 |  |  |
| 823 | Наконечник НШП 70-20 (штифтовой, плоский) | шт | 259,00 |  |  |
| 824 | Наконечник луж. 2.5 | шт | 9,00 |  |  |
| 825 | Наконечник луж. d10 | шт | 36,00 |  |  |
| 826 | Наконечник луж. d120 | шт | 335,00 |  |  |
| 827 | Наконечник луж. d150 | шт | 633,00 |  |  |
| 828 | Наконечник луж. d16 | шт | 51,00 |  |  |
| 829 | Наконечник луж. d25 | шт | 57,00 |  |  |
| 830 | Наконечник луж. d240 | шт | 414,00 |  |  |
| 831 | Наконечник луж. d4 | шт | 14,00 |  |  |
| 832 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 луженый | шт | 84,00 |  |  |
| 833 | Наконечник луж. d6 | шт | 16,00 |  |  |
| 834 | Наконечник луж. d70 | шт | 111,00 |  |  |
| 835 | Наконечник луж. d95 | шт | 173,00 |  |  |
| 836 | Гильза изолированная 16 д/СИП ГИФ | шт | 282,00 |  |  |
| 837 | Гильза изолированная 25 д/СИП ГИФ | шт | 221,00 |  |  |
| 838 | Гильза каб. луж. 10-5 | шт | 41,00 |  |  |
| 839 | Гильза каб. луж. 120 | шт | 253,00 |  |  |
| 840 | Гильза каб. луж. 16-6 | шт | 35,00 |  |  |
| 841 | Гильза каб. луж. 2,5 | шт | 12,00 |  |  |
| 842 | Гильза каб. луж. 25-8 | шт | 52,00 |  |  |
| 843 | Гильза каб. луж. 35-9 | шт | 75,00 |  |  |
| 844 | Гильза каб. луж. 4-3 | шт | 13,00 |  |  |
| 845 | Гильза каб. луж. 50-11 | шт | 98,00 |  |  |
| 846 | Гильза каб. луж. 6-4 | шт | 20,00 |  |  |
| 847 | Гильза каб. луж. 70 | шт | 115,00 |  |  |
| 848 | Гильза каб. луж. ГМЛ-П 10 | шт | 20,00 |  |  |
| 849 | Гильза каб. луж. ГМЛ-П 16 | шт | 30,00 |  |  |
| 850 | Гильза каб. луж. ГМЛ-П 6 | шт | 13,00 |  |  |
| 851 | Изолента ПВХ SafeLine (белая) 0,15х19х20 | шт | 113,00 |  |  |
| 852 | Изолента ПВХ SafeLine (желтая) 0,15х19х20 | шт | 118,00 |  |  |
| 853 | Изолента ПВХ SafeLine (желто-зеленая) 0,15х19х20 | шт | 123,00 |  |  |
| 854 | Изолента ПВХ SafeLine (зеленая) 0,15х19х20 | шт | 110,00 |  |  |
| 855 | Изолента ПВХ SafeLine (красная) 0,15х19х20 | шт | 113,00 |  |  |
| 856 | Изолента ПВХ SafeLine (сер.) 0,15х19х20 | шт | 113,00 |  |  |
| 857 | Изолента ПВХ SafeLine (синяя) 0,15х19х20 | шт | 113,00 |  |  |
| 858 | Изолента ПВХ SafeLine (черн.) 0,15х19х20 | шт | 113,00 |  |  |
| 859 | Изолента самослипающаяся высоковольтная 0,76х25мм до10кВ (5м.) | шт | 230,00 |  |  |
| 860 | Изолента ХБ 100гр. | шт | 98,00 |  |  |
| 861 | Изолента ХБ 300гр. | шт | 265,00 |  |  |
| 862 | Кабельная стяжка 1000х8,8 черная (100шт.) | шт | 44,00 |  |  |
| 863 | Кабельная стяжка 100х2,5 белая (100шт.) | шт | 41,00 |  |  |
| 864 | Кабельная стяжка 100х2,5 черная100шт.) | шт | 46,00 |  |  |
| 865 | Кабельная стяжка 150х2,5 белая (100шт.) | упак | 75,00 |  |  |
| 866 | Кабельная стяжка 150х2,5 зеленая (100шт.) | упак | 60,00 |  |  |
| 867 | Кабельная стяжка 150х2,5 черная (100шт.) | упак | 69,00 |  |  |
| 868 | Кабельная стяжка 150х3,6 белая (100шт.) | упак | 104,00 |  |  |
| 869 | Кабельная стяжка 150х3,6 черная (100шт.) | шт | 115,00 |  |  |
| 870 | Кабельная стяжка 200х2,5 белая (100шт.) | упак | 92,00 |  |  |
| 871 | Кабельная стяжка 200х2,5 черн (100шт.) | упак | 92,00 |  |  |
| 872 | Кабельная стяжка 200х4,8 белая (100шт.) | шт | 190,00 |  |  |
| 873 | Кабельная стяжка 200х4,8 черн. (100шт.) | шт | 190,00 |  |  |
| 874 | Кабельная стяжка 250х4,8 белая (100шт.) 71050 | шт | 242,00 |  |  |
| 875 | Кабельная стяжка 250х4,8 черная (100шт.) 71341 | шт | 236,00 |  |  |
| 876 | Кабельная стяжка 300х4,8 белая (100шт.) | шт | 265,00 |  |  |
| 877 | Кабельная стяжка 300х4,8 черная (100шт.) | шт | 276,00 |  |  |
| 878 | Кабельная стяжка 350х4,8 белая (100шт.) | шт | 288,00 |  |  |
| 879 | Кабельная стяжка 350х4,8 черная (100шт.) | шт | 345,00 |  |  |
| 880 | Кабельная стяжка 400х4,8 белая (100шт.) | шт | 403,00 |  |  |
| 881 | Кабельная стяжка 400х4,8 черная (100шт.) | шт | 403,00 |  |  |
| 882 | Кабельная стяжка 500х4,8 черная (100шт.)ШТУЧНО | шт | 7,00 |  |  |
| 883 | Кабельная стяжка 500х7,6 белая ШТУЧНО | шт | 12,00 |  |  |
| 884 | Кабельная стяжка 500х7,6 черная ШТУЧНО | шт | 11,00 |  |  |
| 885 | Кабельная стяжка RAPSTRAP IMT38068 | шт | 21,00 |  |  |
| 886 | Карандаш строительный | шт | 18,00 |  |  |
| 887 | Карданный светодиодный светильник 3х9вт | шт | 3 565,00 |  |  |
| 888 | Катушка кабельная 4роз. металл. | шт | 2 358,00 |  |  |
| 889 | Катушка кабельная 4роз. пластик | шт | 1 208,00 |  |  |
| 890 | Каучук Вилка з/к прямая | шт | 127,00 |  |  |
| 891 | Прожектор светодиодный 10W 3000К | шт | 449,00 |  |  |
| 892 | Каучук Вилка з/к с кольцом | шт | 138,00 |  |  |
| 893 | Каучук Вилка з/к угловая | шт | 127,00 |  |  |
| 894 | Каучук Розетка стационарная с заглуш. 1м 16А | м | 227,00 |  |  |
| 895 | Каучук Розетка стационарная с заглуш. 2м 16А | шт | 345,00 |  |  |
| 896 | Каучук Розетка стационарная с заглуш. 3м 16А | шт | 403,00 |  |  |
| 897 | Каучук Розетка стационарная с заглуш. 4м 16А | шт | 598,00 |  |  |
| 898 | Каучук Розетка штепсель с заглушкой 16А | шт | 144,00 |  |  |
| 899 | Квадрат Светильник светодиодный 100W накл. 595*595*50 8500Лм | шт | 1 783,00 |  |  |
| 900 | Квадрат Светильник светодиодный 36W накл. 595*595*50 3300Лм | шт | 805,00 |  |  |
| 901 | Квадрат Светильник светодиодный 48W накл. 595*595*19mm GAUS | шт | 2 185,00 |  |  |
| 902 | Квадрат Светильник светодиодный 72W накл. 595*595*50 9500Лм | шт | 1 150,00 |  |  |
| 903 | КГ 1х10 | м | 190,00 |  |  |
| 904 | КГ 1х16 | м | 276,00 |  |  |
| 905 | КГ 1х25 | м | 437,00 |  |  |
| 906 | КГ 1х35 | м | 587,00 |  |  |
| 907 | КГ 1х50 | м | 777,00 |  |  |
| 908 | Провод ПВ 1 - 0,5 | м | 11,00 |  |  |
| 909 | Провод ПВ 1 - 1 | м | 19,00 |  |  |
| 910 | Провод ПВ 1 - 1,5 | м | 27,00 |  |  |
| 911 | Провод ПВ 1 - 10 | м | 169,00 |  |  |
| 912 | Провод ПВ 1 - 16 | м | 265,00 |  |  |
| 913 | Провод ПВ 1 - 2,5 | м | 42,00 |  |  |
| 914 | Провод ПВ 1 - 4 | м | 69,00 |  |  |
| 915 | Провод ПВ 1 - 6 | м | 96,00 |  |  |
| 916 | Провод ПВ 3 - 1 | м | 22,00 |  |  |
| 917 | Провод ПВ 3 - 1,5 | м | 28,00 |  |  |
| 918 | Провод ПуГВ 10 | м | 170,00 |  |  |
| 919 | Провод ПуГВ 10 | м | 179,00 |  |  |
| 920 | Провод ПуГВ 16 | м | 288,00 |  |  |
| 921 | Провод ПВ 3 - 2,5 | м | 46,00 |  |  |
| 922 | Провод ПВ-3 Х 25 | м | 437,00 |  |  |
| 923 | Провод ПВ 3 - 4 | м | 72,00 |  |  |
| 924 | Провод ПВ 3 - 6 | м | 101,00 |  |  |
| 925 | Прожектор светодиодный 10W SMD | шт | 472,00 |  |  |
| 926 | Прожектор светодиодный 10W зеленый | шт | 518,00 |  |  |
| 927 | Прожектор светодиодный 10W с датчиком движ. | шт | 920,00 |  |  |
| 928 | Прожектор светодиодный 10W с фотореле | шт | 518,00 |  |  |
| 929 | Прожектор светодиодный 10W синий | шт | 460,00 |  |  |
| 930 | Прожектор светодиодный 20W RGB с пультом | шт | 1 104,00 |  |  |
| 931 | Прожектор светодиодный 20W SMD | шт | 575,00 |  |  |
| 932 | Прожектор светодиодный 20W с датчиком движ. | шт | 1 231,00 |  |  |
| 933 | Прожектор светодиодный 20W с фотореле | шт | 575,00 |  |  |
| 934 | Прожектор светодиодный 30W 12V-36V | шт | 3 450,00 |  |  |
| 935 | Прожектор светодиодный 30W SMD | шт | 805,00 |  |  |
| 936 | Прожектор светодиодный 30W ЗЕЛЕНЫЙ | шт | 547,00 |  |  |
| 937 | Прожектор светодиодный 30W с датчиком движ. | шт | 1 898,00 |  |  |
| 938 | Прожектор светодиодный 30W с фотореле | шт | 633,00 |  |  |
| 939 | Прожектор светодиодный 50W SMD | шт | 1 093,00 |  |  |
| 940 | Прожектор светодиодный 50W с датчиком движ. | шт | 2 300,00 |  |  |
| 941 | Прожектор светодиодный 70W SMD | шт | 1 553,00 |  |  |
| 942 | КГ 1х70 | м | 1 132,00 |  |  |
| 943 | Прожектор светодиодный100W SMD | шт | 2 300,00 |  |  |
| 944 | Прожектор светодиодный150W SMD | шт | 3 450,00 |  |  |
| 945 | Прожектор светодиодный200W SMD | шт | 4 600,00 |  |  |
| 946 | Прокал. зажим 16-95mm2/1,5-10мм | шт | 196,00 |  |  |
| 947 | Прокал. зажим 35-150mm/35-150mm | шт | 633,00 |  |  |
| 948 | Прокалывающий на СИП (ЗОИ 16-95/2,5-35) | шт | 253,00 |  |  |
| 949 | Профиль встр. д/светод. ленты 20,9х14 САВ254 (в сборе) | шт | 1 691,00 |  |  |
| 950 | Профиль наклад. д/светод. ленты 16х16 угловой (в сборе) | шт | 345,00 |  |  |
| 951 | Профиль наклад. д/светод. ленты 16х6 плоский (в сборе) | шт | 334,00 |  |  |
| 952 | Профиль наклад. д/светод. ленты 16х6 плоский черный CAB262 | шт | 426,00 |  |  |
| 953 | Профиль наклад. д/светод. ленты 20х6 плоский (в сборе) | шт | 633,00 |  |  |
| 954 | Профиль наклад. д/светод. ленты 22х6 встр. САВ251 (в сборе) | шт | 426,00 |  |  |
| 955 | Профиль наклад. д/светод. ленты 238ммх6мм САВ263 (в сборе) | шт | 621,00 |  |  |
| 956 | Профиль наклад. д/светод. ленты 30,8х6 встр. САВ252 (в сборе) | шт | 840,00 |  |  |
| 957 | Профиль наклад. д/светод. ленты ALP006 ЧЕРНЫЙ | шт | 874,00 |  |  |
| 958 | Профиль наклад. д/неона GAL-GLS-2000-8-16-NL | шт | 328,00 |  |  |
| 959 | Профиль монтаж. PSM 30х50х2000 толщ. 2.5 (дл.2м) ДКС BPM2920 (34130) | шт | 719,00 |  |  |
| 960 | Профиль встр. д/светод. ленты 2000х16х7 (в сборе) | шт | 690,00 |  |  |
| 961 | СПОТ Светильник накладной GU10 ТА100 белый | шт | 587,00 |  |  |
| 962 | СПОТ Светильник накладной GU10 ТА110 черный | шт | 587,00 |  |  |
| 963 | СПОТ Светильник накладной Arte Lamp A2055AP-1BK | шт | 4 543,00 |  |  |
| 964 | СПОТ Светильник накладной GX53 Arte Lamp EFFETTO A5553PL-1WH | шт | 460,00 |  |  |
| 965 | СПОТ Светильник накладной 3хGX53 черн TN71018/3 BK | шт | 3 393,00 |  |  |
| 966 | СПОТ Светильник накладной GX53 Arte Lamp A3216PL-1WH | шт | 1 438,00 |  |  |
| 967 | СПОТ Светильник накладной GX53 Башня белый General | шт | 644,00 |  |  |
| 968 | СПОТ Светильник накладной GX53 Башня белый General без рассеивателя | шт | 363,00 |  |  |
| 969 | СПОТ Светильник накладной GX53 Башня черный General | шт | 518,00 |  |  |
| 970 | СПОТ Светильник накладной GX53 бук квадрат | шт | 1 495,00 |  |  |
| 971 | СПОТ Светильник накладной GX53 Маяк белый General | шт | 403,00 |  |  |
| 972 | СПОТ Светильник накладной GX53 Маяк черный General | шт | 460,00 |  |  |
| 973 | СПОТ Светильник накладной GX53 Чаша белый General | шт | 345,00 |  |  |
| 974 | СПОТ Светильник накладной GX53 Чаша черный General | шт | 403,00 |  |  |
| 975 | СПОТ Светильник накладной HOROZ 15Вт 4200к Белый | шт | 1 231,00 |  |  |
| 976 | СПОТ Светильник накладной MR16 Fametto 00008834 | шт | 288,00 |  |  |
| 977 | СПОТ Светильник накладной MR16 ML179 GU10 Feron черный | шт | 690,00 |  |  |
| 978 | СПОТ Светильник накладной MR16 Имидж (0115) | шт | 575,00 |  |  |
| 979 | СПОТ Светильник накладной MR16 Имидж (0315) | шт | 667,00 |  |  |
| 980 | СПОТ Светильник накладной Е14 Имидж (0615) | шт | 690,00 |  |  |
| 981 | СПОТ Светильник подвесной белый EVROSVET 50146/1 GU10 | шт | 2 070,00 |  |  |
| 982 | СПОТ Светильник светодиодный FERON GX53 HL356 Черн. | шт | 690,00 |  |  |
| 983 | СПОТ Светильник светодиодный накл. AMBRELLA. 7W 4200К TN268 белый песок | шт | 2 243,00 |  |  |
| 984 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. 6W 4200К DLR024 | шт | 1 035,00 |  |  |
| 985 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. 6W 4200К DLR032 | шт | 1 380,00 |  |  |
| 986 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. 9W 4200К DLR021 | шт | 1 438,00 |  |  |
| 987 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. GU10 DLN100 | шт | 978,00 |  |  |
| 988 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. GU10 ML176 | шт | 357,00 |  |  |
| 989 | СПОТ Светильник светодиодный накл. Elektrostand. GU10 ML201 | шт | 748,00 |  |  |
| 990 | СПОТ Светильник светодиодный накл. FERON 10W 4000К АL517 | шт | 1 725,00 |  |  |
| 991 | СПОТ Светильник светодиодный накл. FERON 10W 4000К АL519 | шт | 1 323,00 |  |  |
| 992 | СПОТ Светильник светодиодный накл. FERON 15W 4000К АL518 | шт | 782,00 |  |  |
| 993 | СПОТ Светильник светодиодный накл. FERON 15W 4000К АL532 | шт | 1 185,00 |  |  |
| 994 | СПОТ Светильник светодиодный подвесной Elektrostand. 7W+1W 4200К DLR038 | шт | 2 128,00 |  |  |
| 995 | Е9 ДИФ выкл. 2п 25А Easy 9 | шт | 4 428,00 |  |  |
| 996 | Е9 ДИФ выкл. 2п 40А Easy 9 | шт | 5 060,00 |  |  |
| 997 | ДИФ автомат. 2п 16А ИЭК АВДТ32 | шт | 1 472,00 |  |  |
| 998 | ДИФ автомат. 2п 25А ИЭК АВДТ32 | шт | 1 495,00 |  |  |
| 999 | ДИФ автомат. 2п 32А ИЭК АВДТ32 | шт | 1 380,00 |  |  |
| 1 000 | ДИФ автомат. 2п 40А ИЭК АВДТ32 | шт | 1 582,00 |  |  |
| 1 001 | ДИФ автомат. 4п 16А ИЭК | шт | 1 564,00 |  |  |
| 1 002 | УЗО 2п 16А ИЭК | шт | 1 438,00 |  |  |
| 1 003 | УЗО 2п 25А ИЭК | шт | 1 380,00 |  |  |
| 1 004 | УЗО 2п 32А ИЭК | шт | 1 553,00 |  |  |
| 1 005 | УЗО 2п 40А ИЭК | шт | 1 587,00 |  |  |
| 1 006 | УЗО 4п 25А ИЭК | шт | 2 128,00 |  |  |
| 1 007 | УЗО 4п 40А ИЭК | шт | 2 128,00 |  |  |
| 1 008 | УЗО 4п 63А ИЭК | шт | 2 530,00 |  |  |
| 1 009 | Е9 Авт.выкл. 1п 6А | шт | 524,00 |  |  |
| 1 010 | Е9 Авт.выкл. 1п 10А | шт | 460,00 |  |  |
| 1 011 | Е9 Авт.выкл. 1п 16А EASY9 | шт | 455,00 |  |  |
| 1 012 | Е9 Авт.выкл. 1п 20А EASY9 | шт | 472,00 |  |  |
| 1 013 | Е9 Авт.выкл. 1п 25А EASY9 | шт | 501,00 |  |  |
| 1 014 | Е9 Авт.выкл. 1п 32А | шт | 518,00 |  |  |
| 1 015 | Е9 Авт.выкл. 1п 40А | шт | 529,00 |  |  |
| 1 016 | Е9 Авт.выкл. 2п 16А EASY9 | шт | 1 392,00 |  |  |
| 1 017 | Е9 Авт.выкл. 2п 25А EASY9 | шт | 1 150,00 |  |  |
| 1 018 | Е9 Авт.выкл. 2п 32А EASY9 | шт | 1 265,00 |  |  |
| 1 019 | Е9 Авт.выкл. 2п 40А EASY9 | шт | 1 306,00 |  |  |
| 1 020 | Е9 Авт.выкл. 2п 50А EASY9 | шт | 1 725,00 |  |  |
| 1 021 | Е9 Авт.выкл. 3п 16А EASY9 | шт | 1 553,00 |  |  |
| 1 022 | Е9 Авт.выкл. 3п 20А EASY9 | шт | 1 783,00 |  |  |
| 1 023 | Е9 Авт.выкл. 3п 25А EASY9 | шт | 1 783,00 |  |  |
| 1 024 | Е9 Авт.выкл. 3п 32А EASY9 | шт | 1 806,00 |  |  |
| 1 025 | Е9 Авт.выкл. 3п 40А EASY9 | шт | 1 978,00 |  |  |
| 1 026 | Е9 Авт.выкл. 3п 50А | шт | 2 588,00 |  |  |
| 1 027 | Е9 Авт.выкл. 3п 63А | шт | 2 714,00 |  |  |
| 1 028 | Бокс К-2 с крышкой | шт | 150,00 |  |  |
| 1 029 | Зажим клиновидный (16-25) | шт | 161,00 |  |  |
| 1 030 | Клемник 12х 2,5мм2 (ЗВИ-3) | шт | 54,00 |  |  |
| 1 031 | Клемник 12х 4мм2 (ЗВИ-5) | шт | 75,00 |  |  |
| 1 032 | Клемник 12х 6мм2 (ЗВИ-10) | шт | 87,00 |  |  |
| 1 033 | Клемник 12х10мм2 (ЗВИ-15) | шт | 144,00 |  |  |
| 1 034 | Клемник 12х10мм2 (ЗВИ-20) | шт | 133,00 |  |  |
| 1 035 | Клемник 12х16мм2 (ЗВИ-30) | шт | 184,00 |  |  |
| 1 036 | Клемник 12х25мм2 (ЗВИ-60) | шт | 242,00 |  |  |
| 1 037 | Клемник 12х35мм2 (ЗВИ-80) | шт | 403,00 |  |  |
| 1 038 | Клещи токоизмерительные М266F | шт | 1 909,00 |  |  |
| 1 039 | Клещи токоизмерительные М266С | шт | 2 358,00 |  |  |
| 1 040 | Перчатки диэлектрические бесшовные | пара | 869,00 |  |  |
| 1 041 | Перчатки с латексным покрытием | шт | 110,00 |  |  |
| 1 042 | Перчатки ХБ | шт | 58,00 |  |  |
| 1 043 | АП 50Б 3МТ 16А | шт | 3 105,00 |  |  |
| 1 044 | АП 50Б 3МТ 25А | шт | 3 220,00 |  |  |
| 1 045 | АП 50Б 3МТ 50А | шт | 2 341,00 |  |  |
| 1 046 | Атлас profi IP54 нак антр. Мех. выключателя 1кл. ATN544011 | шт | 460,00 |  |  |
| 1 047 | Атлас profi IP54 нак антр. Розетка 1м з/к ATN544045 | шт | 524,00 |  |  |
| 1 048 | Атлас profi IP54 нак бел Мех. переключатель 1кл. ATN540161 | шт | 495,00 |  |  |
| 1 049 | Атлас profi IP54 нак бел. Розетка 1м з/к ATN540145 | шт | 466,00 |  |  |
| 1 050 | Бл.ант.Выключатель 1кл. о.у. БЛАНКА антрацит SE BLNVF101016 | шт | 230,00 |  |  |
| 1 051 | Бл.ант.Выключатель 2кл. о.у. БЛАНКА антрацит SE BLNVF105016 | шт | 299,00 |  |  |
| 1 052 | Бл.ант.Розетка 1м з/к о.у. БЛАНКА антрацит BLNRA010116 | шт | 299,00 |  |  |
| 1 053 | Бл.ант.Розетка 2м з/к о.у. БЛАНКА антрацит SE BLNRA010216 | шт | 363,00 |  |  |
| 1 054 | Бл.ант.Розетка 3м з/к о.у. БЛАНКА антрацит SE BLNRA010316 | шт | 547,00 |  |  |
| 1 055 | Бланка Выключатель 1кл. о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ | шт | 156,00 |  |  |
| 1 056 | Бланка Выключатель 2кл. о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ | шт | 219,00 |  |  |
| 1 057 | Бланка Переключатель 1кл. о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ | шт | 242,00 |  |  |
| 1 058 | Бланка Розетка 1м з/к о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ BLNRA010111 | шт | 190,00 |  |  |
| 1 059 | Бланка Розетка 2м о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ BLNRA000211 | шт | 219,00 |  |  |
| 1 060 | Бланка Розетка 2м з/к о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ BLNRA010211 | шт | 271,00 |  |  |
| 1 061 | Бланка Розетка 3м з/к о.у. БЛАНКА БЕЛАЯ BLNRA010311 | шт | 403,00 |  |  |
| 1 062 | Бокс К-4 с крышкой | шт | 202,00 |  |  |
| 1 063 | Бокс К-6 с крышкой | шт | 311,00 |  |  |
| 1 064 | Бокс К2 | шт | 58,00 |  |  |
| 1 065 | Бокс К2 пломбиратор | шт | 80,00 |  |  |
| 1 066 | Бокс К3 пломбиратор | шт | 85,00 |  |  |
| 1 067 | Бокс К4 | шт | 104,00 |  |  |
| 1 068 | Бокс М- ЩМПг - 4.4.1-0 76 IP54 (400х400х150) | шт | 4 945,00 |  |  |
| 1 069 | Бокс М- ЩРН-М-12 "Эра" (220х300х120) | шт | 1 840,00 |  |  |
| 1 070 | Бокс М- ЩРН-М-24 "ЭКФ" (350х300х120) | шт | 2 530,00 |  |  |
| 1 071 | Бокс М-ЩМП -02 (500х400х220) IP54 ЭРА | шт | 6 958,00 |  |  |
| 1 072 | Бокс М-ЩМПг (600х600х250) IP54 ЭРА | шт | 9 430,00 |  |  |
| 1 073 | Бокс М-ЩМПг -00 (290х220х155) IP54 ЭРА | шт | 2 358,00 |  |  |
| 1 074 | Бокс М-ЩМПг -02 (250х300х175) IP54 ЭРА | шт | 2 530,00 |  |  |
| 1 075 | Бокс М-ЩМПг -06 (500х400х175) IP54 ЭРА | шт | 4 255,00 |  |  |
| 1 076 | Бокс М-ЩМПг -1 (395х310х220) IP54 ЭРА | шт | 3 450,00 |  |  |
| 1 077 | Бокс М-ЩМПг -3 (360х300х175) IP54 ЭРА | шт | 2 990,00 |  |  |
| 1 078 | Бокс М-ЩМПг -3 (650х500х220) IP54 ЭРА | шт | 6 728,00 |  |  |
| 1 079 | АП 50Б 3МТ 40А | шт | 4 543,00 |  |  |
| 1 080 | Бокс М-ЩРН-М-36 ЭРА (480х300х120) IP31 | шт | 2 174,00 |  |  |
| 1 081 | Бокс П-ЩМПп ИЭК 400х300х170 IP65 глухая дверь | шт | 4 945,00 |  |  |
| 1 082 | Бокс П-ЩМПп ИЭК 500х400х240 IP65 глухая дверь | шт | 8 970,00 |  |  |
| 1 083 | Бокс П-ЩМПп ИЭК 700х500х250 IP65 глухая дверь | шт | 16 273,00 |  |  |
| 1 084 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 300х200х130 IP65 глухая дверь | шт | 2 300,00 |  |  |
| 1 085 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 300х200х130 IP65 прозрачная дверь | шт | 2 358,00 |  |  |
| 1 086 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 350х250х150 IP65 глухая дверь | шт | 3 278,00 |  |  |
| 1 087 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 350х250х150 IP65 прозрачная дверь | шт | 3 738,00 |  |  |
| 1 088 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 400х300х170 IP65 глухая дверь | шт | 4 025,00 |  |  |
| 1 089 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 400х300х170 IP65 прозрачная дверь | шт | 4 543,00 |  |  |
| 1 090 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 400х300х220 IP65 глухая дверь | шт | 5 118,00 |  |  |
| 1 091 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 400х300х220 IP65 прозрачная дверь | шт | 5 003,00 |  |  |
| 1 092 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 500х400х180 IP65 глухая дверь | шт | 6 164,00 |  |  |
| 1 093 | Бокс П-ЩМПп ЭРА 500х400х240 IP65 глухая дверь | шт | 5 520,00 |  |  |
| 1 094 | Бокс П-ЩУРН-п-1/3 ЭКФ (224х270х110) | шт | 1 093,00 |  |  |
| 1 095 | Бокс П-ЩУРН-п-3/6 ИЭК IP66 | шт | 3 335,00 |  |  |
| 1 096 | Бокс П-ЩУРН-п-3/8 ЭКФ (379Х216Х113) IP55 | шт | 2 128,00 |  |  |
| 1 097 | Устройство защиты УЗМ-51 (М) 63А | шт | 4 715,00 |  |  |
| 1 098 | Наконечник луж. d35 | шт | 92,00 |  |  |
| 1 099 | Скоба пл. прямоуг. 10мм (50шт) | шт | 58,00 |  |  |

Цены на продукцию должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении запроса котировок, и сумма договора не должна превышать 2 900 000(два миллиона девятьсот тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты:

Безналичный расчет. Оплата в течении 7 рабочих дней после поставки товара.

Технико-экономическое обоснование подготовил:

Начальник службы по эксплуатации и ремонту                                               А.А.Мацко

оборудования

"СОГЛАСОВАНО"

Главный бухгалтер		                                                                                 Е.Н. Дубинкина