УТВЕРЖДЕНО

Директор ГУ санаторий «Белая Русь»

__________________ С.М. Северин

«___» _________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Технико-экономическое обоснование)

на выполнение работ по текущему ремонту: «Замена витражей закрытого бассейна ГУ санаторий «Белая Русь»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Замена витражей закрытого бассейна ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 2 | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 3 | Способ закупки | Запрос предложений |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства санатория |
| 5 | Подрядчик | Признается участник процедуры закупки (запроса предложений), который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным Приглашением к участию в запросе предложений. |
| 6 | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д. 14 |
| 7 | Виды работ | Монтажные работы |
| 8 | Наименование работ | Выполнение работ по текущему ремонту: «Замена витражей закрытого бассейна, ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 8.1. | Виды и объемы | Определены в: дефектном акте от 28.07.2025г. (приложение №1 к техническому заданию) |
| 8.1. | Начальная (максимальная) цена закупки | 2 479 716,19 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 19 копеек |
| 9 | Сроки выполнения работ | Начало работ: дата подписания договора. Окончание работ: 15 рабочих дней, со дня подписания договора |
| 10 | Гарантийный срок | На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ. |
| 11 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству и соответствовать требованиям: - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия», - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы» актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7», - ГОСТ 30674-2023 Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия, - ГОСТ 9.402-2004 — «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» Применяемые в работе материалы должны иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ответственность за качество материалов, оборудования и работ несет Подрядчик. |
| 12 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ |
| 13 | Требования к работам и режиму на объекте | Работы выполняются в эксплуатируемых зданиях, без отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации, согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ. Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь». Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик должен: -предоставить Заказчику: Приказы на ответственных лиц от Подрядчика. -пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ. -Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика; -Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 14 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | При производстве строительно-монтажных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; - Подрядчик может предложить эквивалентные материалы или оборудование, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком путем заключения ДС к Договору |
| 15 | Требования к способу исчисления стоимости работ. | Участник подтверждает цену предоставлением локального сметного расчета. Локальные сметные расчеты выполнять в базе в соответствии с Приказом Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр. Пересчет в текущие цены производить путем применения индексов пересчета сметной стоимости СМР к базе ФЕР2001 по субъектам РФ, рекомендованными Письмом Минстроя России от 01.02.2025г №5170-ИФ/09. Объекты строительства. Прочие. |
| 16 | Условия приемки работ | По окончании работ Подрядчик составляет акты приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3. |

18. Цены на выполняемые работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении запроса предложений, и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 2 479 716,19 (два миллиона четыреста семьдесят девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 19 копеек.

19. Форма, сроки и порядок оплаты:

Заказчик производит оплату аванса в размере 30% от стоимости договора в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета.

Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3.

Технико-экономическое обоснование подготовил:

Инженер по проектно-сметной работе					Р.П. Столярчук

Согласовано:

Заместитель директора по эксплуатации

и техническим вопросам						              А.В. Чернега

Главный бухгалтер                                     ___________________          Е.Н. Дубинкина

Начальник ОМТС                                      ____________________       И.С. Митрошина

Юрисконсульт                                           _____________________      Ю.А. Судьина

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Настоящая процедура закупки в виде запроса предложений проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в процедуре закупки могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в процедуре закупки

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 06 августа 2025 г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1. До 07 августа 2025г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в запросе предложения, а его предложение – отклонено.

6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении.

7. Оформление предложения

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН название процедуры закупки, в которой он принимает участие (пример: «Предложение для участия в процедуре закупки на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Замена витражей закрытого бассейна ГУ санаторий «Белая Русь»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

9. Подача предложения

9.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

10. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

11. Изменение и отзыв предложения

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

13. Открытие предложений

13.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 07.08.2025 в 10.30 по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам.

13.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

14. Рассмотрение предложений

14.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до 08.08.2025.

15. Отклонение предложений

15.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

15.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

15.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

16.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

16.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты, соответствующее финансовое положение и технические возможности.

16.3. Требования к проведению работ: согласно Техническому заданию.

16.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения: 07.08.2025г.

17. Заключение договора

17.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение

На фирменном бланке письма организации

_______________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г.                                             Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»

Северину С.М.

- Предложение (заявка) на участие в процедуре закупки в виде запроса предложений

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив приглашение о проведении процедуры закупки и документацию о закупке от «___»_______ 20__г  на выполнение работ по текущему ремонту: «Замена витражей закрытого бассейна ГУ санаторий «Белая Русь», направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в процедуре закупки:
2. Срок выполнения работ:

3.Форма спецификации;

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  | За счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора составляет_______________________________

(_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по выполняемым работам.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель