Изделие № 1

Количество - 2

Цвет - 9016

Площадь 1шт. - 7,06

Площадь всех - 14,12

Заполнения: 4LHSolarSi x 24 x 4М1

Система - Алнео

AL 45

Оконный блок

в проём

Дверь входная AL шт T

Дверь штульповая AL

Рама дв.66,5 Арт. (AL 45.100)                                          Накл.личинки внутри - Stublina 9016                    Напр.открывания - Левое

Рама ок.47 Арт. (AL 45.101)                                              Низ двери – порог                                                 Петли дверные - CTH Ral

Порог врезной 12 Арт. (AL 45.401)                                  Тип петель - 2-х секционные                                Цилиндр - Ключ - Ключ

Дренаж – Боковой                                                             Замок – Роликовый                                               Количество петель - 3

М/С сетка – стандарт                                                       Монтаж - Не считать                                             Накл.личинки внешняя - Stublina 9016

Напр.открывания - Правое

Ручка офисная - 1000 прямая

Дренаж – Боковой

Рама 71 Арт. (7004)

Монтаж - Не считать

Уплотнитель - Черный

М/С сетка - стандарт

М/С уголок - ПВХ

Напр.открывания - Левое

Цвет накладок - Белый

Ручка портала - Белая

Приложение №1

Изделие № 2

Количество - 6

Цвет - Белый

Площадь 1шт. - 6,39

Площадь всех - 38,34

Заполнения: 4LHSolarSi x 24 x 4М1

Система - Белый

Krauss

70 5k

Оконный блок

Аccado Портал D15

П