«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГУ санаторий "Белая Русь"

________С.М. Северин

«___»____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Технико-экономическое обоснование)

На замену витражных конструкций в беседке пляжных сооружений ГУ санаторий «Белая Русь»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Замена витражных конструкций в беседке пляжных сооружений. |
| 2 | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 3 | Способ закупки | Запрос предложений |
| 4 | Источник финансирования закупки продукции | За счет собственных средств Заказчика. |
| 5 | Подрядчик | Признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения контракта (наименьшая цена предложения) и заявка на участие, которого соответствует требованиям, установленным в Приглашении к участию в запросе предложений |
| 6 | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О Туапсинский, поселок Майский, ул. Центральная, дом 14 |
| 7 | Объект | Пляжные сооружения ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 8 | Объем работ, начальная (максимальная) цена договора с НДС руб. | Монтажные работы - Раздвижная металлопластиковая конструкция 2960х2160 цвет белый Krauss (или аналог). Заполнение 4LH Solar Si х 24 х4М1. Портальная система открывания 1 поля, ручка внутренняя, дренаж боковой, обрамление конструкций- двустороннее (нащельники, водоотливы, герметизация внешних и внутренних стыков) цвет деталей - белый. Количество изделий- 6 шт. Алюминиевый оконный блок с дверью 3160х2680 Алнео (или аналог). Заполнение 6LH Solar Si х 20 х6М1, обрамление конструкций - двустороннее (нащельники, водоотливы, герметизация внешних и внутренних стыков) цвет деталей - белый. Количество изделий –2 шт. Виды, размеры изделий определены в схеме - расчете Приложение №1 к Техническому заданию. Начальная максимальная цена 1 470 000 рублей. |
| 9 | Сроки изготовления и выполнения работ. | Не более 30 рабочих дней с даты подписания договора |
| 10 | Транспортные расходы | За счет подрядчика |
| 11 | Гарантийный срок | Гарантийный срок: 2 года с даты подписания Акта- приемки выполненных работ. |
| 12 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН и природоохранному законодательству и соответствовать требованиям: ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА И ДВЕРИ. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ. ГОСТ Р 59134-2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные, Монтаж модулей и элементов для фасадов светопрозрачных навесных; - СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции"; СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия; ГОСТ 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие технические условия; ГОСТ 9272-81*. Блоки стекольные пустотелые. Технические условия; ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 года N 782н. Правила по охране труда при работе на высоте |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Заказчику должны быть переданы сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для видов используемых материалов и иные документы, подтверждающие качество материала. Подрядчик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Во время нахождения на объекте представителей и работников Подрядчика, задействованных в выполнении такелажных работ, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. |
| 14 | Основные технические требования к работам и режиму на объекте | Выполнение такелажных работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение такелажных работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации, согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь». Перед началом работ Подрядчик обязан: -предоставить Заказчику Приказы на закрепление ответственных лиц; -пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками, Подрядчика выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического задания ухудшив качество изделий в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку упаковочных материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 15 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | # При производстве работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Все используемые материалы при изготовлении конструкций должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; # Подрядчик может предложить эквивалентные материалы по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком. |
| 16 | Требования к приемке работ. | По окончании выполнения монтажных работ подписывается акт приемки выполненных работ с участием представителя Заказчика и Подрядчика. |

Цены на работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении запроса предложений, и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 1 470 000,00 рублей (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик осуществляет предоплату в размере 50 %, от стоимости договора, окончательный расчет производится в течении 5 (пяти) рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Технико-экономическое обоснование подготовил:

Заместитель директора по эксплуатации                                                                                                                   и техническим вопросам                                                                              Чернега А.В.

Согласовано:

Ведущий инженер по организации

эксплуатации и ремонту зданий и сооружений                                          Столярчук Р.П.

Главный бухгалтер                                                                                        Дубинкина Е.Н.

Начальник службы материально-

технического снабжения                                                                                           Митрошина И.С.

Юрисконсульт                                                                                                Судьина Ю.А.

Начальник сектора по безопасности                                                            Петров С.А.

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Настоящая процедура закупки в виде запроса предложений проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в запросе предложений могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в процедуре закупки

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1 Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее «19» ноября 2025г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1 До «20» ноября 2025г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2 В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1 Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2 Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1 Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2 Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт.

6.3 Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в запросе предложения, а его предложение – отклонено.

6.4 Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

7. Оформление предложения

7.1 Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Выполнение работ по замене витражных конструкций в беседке пляжных сооружений ГУ санаторий «Белая Русь»).  Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

8. Подача предложения

8.1 Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная. д.14, почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

8.2 Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

9. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

10. Изменение и отзыв предложения

10.1 Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

10.2 После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

11. Открытие предложений

11.1 Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 20 ноября 2025г. в 10.00 по следующему адресу: 352832 Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная. д.14, в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам.

11.2 Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

12. Рассмотрение предложений

12.1 Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до 21.11.2025.

13. Отклонение предложений

13.1 Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

13.2 Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

13.3 Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

14. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

14.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

14.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость при соответствии товара установленным требованиям, сроки поставки, условия оплаты, соответствующее финансовое положение.

14.3. Требования к товару: согласно Техническому заданию.

14.4 Решение комиссии о выборе наилучшего предложения «20» ноября 2025г.

15. Заключение договора

15.1 Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

На фирменном бланке письма организации

________________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г.                                               Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»

Северин Сергей Михайлович

- Предложение (заявка) на участие в конкурсе

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении процедуры закупки и документацию о закупке от «___»_______ 20__г на поставку ________________________  для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в процедуре закупки:
2. Срок поставки товара:

3.Форма спецификации;

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  | Доставка за счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора составляет_______________________________

(_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по поставляемой продукции.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель