Приложение № 1

к Техническому заданию

от « _ » ____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по ремонту трёхфазного сухого силового трансформатора

типа ТСЗУ-1000/10/0,4

| № п/п | Объем ремонта | Ед. изм, шт. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Демонтаж обмоток высокого напряжения | шт. | 3 |
| 1.2. | Демонтаж обмоток низкого напряжения | шт. | 3 |
| 1.3. | Расшихтовка нижнего ярма магнитопровода | шт. | 1 |
| 1.4. | Очистка магнитопровода | шт. | 1 |
| 1.5. | Очистка деталей главной изоляции | шт. | 3 |
| 1.6. | Очистка обмоток низкого напряжения | шт. | 3 |
| 1.7. | Изготовление новых обмоток высокого напряжения | шт. | 3 |
| 1.8. | Правка вмятин каркаса и кожуха | шт. | 2 |
| 1.9. | Ремонт электрической схемы высокого напряжения | шт. | 1 |
| 1.10. | Ремонт электрической схемы низкого напряжения | шт. | 1 |
| 1.11. | Монтаж обмоток и изоляции высокого напряжения | шт. | 3 |
| 1.12. | Монтаж обмоток и изоляции низкого напряжения | шт. | 3 |
| 1.13. | Шихтовка нижнего ярма магнитопровода | шт. | 1 |
| 1.14. | Опрессовка активной части трансформатора | шт. | 1 |
| 1.15. | Монтаж электрической схемы высокого напряжения | шт. | 1 |
| 1.16. | Монтаж электрической схемы низкого напряжения | шт. | 1 |
| 1.17. | Сушка активной части трансформатора | шт. | 1 |
| 1.18. | Испытания трансформатора | шт. | 1 |
| 1.19. | Подготовка технической документации | компл. | 1 |
| 1.20. | Погрузка трансформатора в транспорт Заказчика. | шт. | 1 |

Ведущий инженер-энергетик						А.Б.Клюшник

Согласовано:

Заместитель директора

по техническим вопросам 							Чернега А.В.

Заместитель главного инженера 						З.М.Куадже

Начальник службы по эксплуатации

и ремонту оборудования 							Д.А.Щепкин