«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГУ санаторий "Белая Русь"

_________Северин С.М.

«___»____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Технико-экономическое обоснование)

На проведение работ по ремонту трёхфазного сухого силового трансформатора

типа ТСЗУ-1000/10/0,4

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 2. | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 3. | Способ закупки | Запрос предложений |
| 4. | Источник финансирования | За счет собственных средств санатория |
| 5. | Подрядчик | Признается участник процедуры закупки в виде запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным в Приглашении к участию в процедуре закупки |
| 6. | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14, ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 7. | Назначение оборудования | Обеспечение электроснабжения санатория. |
| 8. | Объем ремонта согласно дефектному акту (Приложение №1 к Техническому заданию) |  |
| 8.1. | Сухой силовой трансформатор тип ТСЗУ-1000/10/0,4 | Демонтаж обмоток высокого и низкого напряжения – 6 шт. Очистка магнитопровода -1шт., деталей главной изоляции 3 шт., обмоток низкого напряжения – 3 шт. Изготовление новых обмоток высокого напряжения- 3 шт. Правка вмятин каркаса и кожуха. Ремонт электрической схемы высокого и низкого напряжения – 2 шт. Монтаж обмоток и изоляции 6 шт. Шихтовка нижнего ярма магнитопровода – 1 шт. Опрессовка активной части трансформатора. Монтаж электрической схемы высокого и низкого напряжения 2 шт. Сушка активной части трансформатора. Испытания трансформатора. |
| 8.2. | Начальная (максимальная) цена стоимости ремонта оборудования, испытаний. | 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей. |
| 10. | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Оборудование должно соответствовать действующим нормативам СанПиН, природоохранному законодательству и соответствовать действующим ГОСТам и СНИПам. Оборудование должно соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; Комплект отремонтированного сухого силового трансформатора ТСЗУ-1000/10/0,4 должен включать: - техническую документацию в объёме необходимом и достаточном для дальнейшей эксплуатации, обслуживания и ремонта; - протоколы испытаний; - принципиальные электрические схемы; - паспорт оборудования. |
| 11. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ | Заказчику должны быть переданы сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для оборудования и иные документы, подтверждающие качество материала. Ремонтный паспорт готового оборудования. Подрядчик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду. |
| 12. | Требования промышленной безопасности и охраны труда | Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; |
| 13. | Сроки поставки и монтажа оборудования: | 95 календарных дней с момента подписания договора. |
| 14. | Гарантийный срок | Не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |

16. Цена на выполненные работы и примененные материалы должна соответствовать цене, зафиксированной конкурсной комиссией при проведении процедуры закупки и сумма договора не должна превышать 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей, 00 коп.

17. Форма, сроки, порядок оплаты и поставки:

Заказчик в течение 7 календарных дней осуществляет предоплату 50% от стоимости работ, с даты заключения договора. Окончательный расчет 50% стоимости работ, по факту подписания акта выполненных работ, передачу протоколов испытаний, принципиальных электрических схем и ремонтного паспорта оборудования.

Технико-экономическое обоснование подготовил:

Ведущий инженер-энергетик						А.Б.Клюшник

Согласовано:

Заместитель директора							Чернега А.В.

Главный бухгалтер								Е.Н.Дубинкина

Начальник ОМТС								И.С.Митрошина

Юрисконсульт								Ю.А.Судьина

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Настоящая процедура закупки в виде запроса предложений проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в конкурсе могут поставщики (подрядчики, исполнители), удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в процедуре закупки

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 25.12.2025г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1. До 26.12.2025г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в открытом конкурсе, а его предложение – отклонено.

6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

7. Оформление предложения

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Проведение работ по ремонту трёхфазного сухого силового трансформатора типа ТСЗУ-1000/10/0,4)». Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

9. Подача предложения

9.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

10. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

11. Изменение и отзыв предложения

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

13. Открытие предложений

13.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 26.12.2025г. в 10.00ч. по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная. д.14, в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам.

13.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

14. Рассмотрение предложений

14.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до 27.12.2025г.

15. Отклонение предложений

15.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

15.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

15.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

16. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

16.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

16.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость, сроки выполнения работ, условия оплаты, соответствующее финансовое положение и технические возможности.

16.3. Требования к товару: согласно Техническому заданию.

16.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения 26.12.2025г

17. Заключение договора

17.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

Приложение

На фирменном бланке письма организации

_____________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г                                              Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»

Северину С.М.

- Предложение (заявка) на участие в процедуре закупки

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении процедуры закупки и документацию о закупке от «___»_______ 20__г на выполнение работ по _________________  для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в открытом конкурсе:
2. Срок выполнения работ:

3.Форма спецификации;

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  | За счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора составляет_______________________________

(_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по выполняемым работам.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель