## САНУЗЛЫ ГОРНИЧНЫХ В ФЕРАХ - Деф
Приложение № 1 к техническому заданию от 21.01.2026г
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ГУ санаторий "Белая Русь"
_______________А.В. Чернега
21 января 2026г
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Текущий ремонт помещения № 9 (санузел) на 2,3 этажах, помещения №9 (сервисная) на 4,5,6,7 этажах административного корпуса
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Помещение № 2 этаж |  |  |  |  | Раздел 1. Помещение № 2 этаж
Демонтаж | [5 empty] | Демонтаж
1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
2 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.2466
4 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
5 | Разборка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
6 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
7 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
8 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
9 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
10 | Демонтаж трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
11 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стены | [5 empty] | Стены
12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.0822
13 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.154
14 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.002125
15 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
16 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
18 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
19 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
21 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
22 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
23 | грильято 50х50 (в комплекте с подвесами и гребенкой) | м2 | 5.1
полы | [5 empty] | полы
24 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
25 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
26 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (добавлять до 10мм) | 100 м2 | 0.051
27 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
28 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
29 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Бортик) | 100 м2 | 0.0073
30 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0583
31 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.6
32 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
33 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
34 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
35 | Унитаз подвесной c сиденьем | шт | 1
36 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
37 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
38 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
39 | Раковина 55*45 | компл. | 1
40 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 2
41 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
42 | Трап 200*200 | шт | 1
43 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
44 | Трап 800*70 | шт | 1
45 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
46 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
47 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
48 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
49 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
50 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
51 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
52 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
53 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
54 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
55 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
56 | Ограждение душевое | шт. | 1
57 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
58 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
60 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
61 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
62 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.1
63 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 9.58
64 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 10
65 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 1
66 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1
Освещение | [5 empty] | Освещение
67 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
68 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 2. Помещение № 3 этаж |  |  |  |  | Раздел 2. Помещение № 3 этаж
Демонтаж | [5 empty] | Демонтаж
69 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
70 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
71 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.2466
72 | Демонтаж потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
73 | Разборка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
74 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
75 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
76 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
77 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
78 | Демонтаж трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
79 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стены | [5 empty] | Стены
80 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.0822
81 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.154
82 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.002125
83 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
84 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
85 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
86 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
87 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
88 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
89 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
90 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
91 | грильято 50х50 (в комплекте с подвесами и гребенкой) | м2 | 5.1
полы | [5 empty] | полы
92 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
93 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
94 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (добавлять до 10мм) | 100 м2 | 0.051
95 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
96 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
97 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (Бортик) | 100 м2 | 0.0073
98 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм (за 2 раза) | 100 м2 | 0.0583
99 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.6
100 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
101 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
102 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
103 | Унитаз подвесной c сиденьем | шт | 1
104 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
105 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
106 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
107 | Раковина 55*45 | компл. | 1
108 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 2
109 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
110 | Трап 200*200 | шт | 1
111 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
112 | Трап 800*70 | шт | 1
113 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
114 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
115 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
116 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
117 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
118 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
119 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
120 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
121 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
122 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
123 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
124 | Ограждение душевое | шт. | 1
125 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
126 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
127 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
128 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
129 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
130 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.1
131 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 9.58
132 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 10
133 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 1
134 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 1
Освещение | [5 empty] | Освещение
135 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
136 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 3. Помещение № 4 этаж |  |  |  |  | Раздел 3. Помещение № 4 этаж
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
137 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189
138 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
139 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
140 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.09
141 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 17.5
142 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм (глубиной 400мм) | 100 отверстий | 0.01
143 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 1
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стена | [5 empty] | Стена
144 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (закладка дверного проема) | м3 | 0.36
145 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 50 | м3 | 0.3312
146 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (Стена) | м3 | 1.08
147 | Блок газобетонный 400*200*120 | м3 | 1.3248
148 | ЦПС Самикс М 300 40кг расход 2,0 кг/м2 | кг | 21.6
149 | Армирование кладки стен и других конструкций(Армирование каждого 2 го ряда внутренних стен) | т | 0.001944
150 | кладочная сетка 50х50 2вр металлическая 0,9кг/м2 | м2 | 2.16
151 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен с 2-х сторон | 100 м2 | 0.216
152 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (добавить до 25мм) | 100 м2 | 0.216
153 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004968
154 | Штукатурка цементная ВОЛМА -аквапласт 25 кг. | кг | 458.4
155 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.156
156 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3—0,35 кг/м2 (в зависимости от структуры и поглощающей способности основания) | т | 0.00546
157 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
158 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
159 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
160 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
161 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
162 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
163 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
164 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
165 | грильято 50х50 (в комплекте с гребенкой и подвесами) | м2 | 5.1
Полы | [5 empty] | Полы
166 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
167 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
168 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10мм) | 100 м2 | 5.1
169 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
170 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
171 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.0078
172 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (БОРТИК) | 100 м2 | 0.0073
173 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.0583
174 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.66
175 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.058
176 | Плитка керамическая для пола 60х120 | м2 | 5.916
177 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
178 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
179 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
180 | Унитаз подвесной | шт | 1
181 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
182 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
183 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
184 | Раковина 55*45 | компл. | 1
185 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 1
186 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
187 | Трап 200*200 | шт | 1
188 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
189 | Трап 800*70 | шт | 1
190 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
191 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
192 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
193 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
194 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
195 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
196 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
197 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
198 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
199 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
200 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
201 | Ограждение душевое | шт. | 1
202 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
203 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
204 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
205 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 63х4,7 мм | м | 4.715
206 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м | 0.05
207 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), размер 110х5,3 мм | м | 4.907
208 | Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 2
209 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 1
210 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
211 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1
212 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
213 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.2
214 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 19.16
215 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 19
216 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 2
217 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2
Освещение | [5 empty] | Освещение
218 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
219 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 4. Помещение № 5 этаж |  |  |  |  | Раздел 4. Помещение № 5 этаж
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
220 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189
221 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
222 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
223 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.09
224 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 17.5
225 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм (глубиной 400мм) | 100 отверстий | 0.01
226 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 1
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стена | [5 empty] | Стена
227 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (закладка дверного проема) | м3 | 0.36
228 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 50 | м3 | 0.3312
229 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (Стена) | м3 | 1.08
230 | Блок газобетонный 400*200*120 | м3 | 1.3248
231 | ЦПС Самикс М 300 40кг расход 2,0 кг/м2 | кг | 21.6
232 | Армирование кладки стен и других конструкций(Армирование каждого 2 го ряда внутренних стен) | т | 0.001944
233 | кладочная сетка 50х50 2вр металлическая 0,9кг/м2 | м2 | 2.16
234 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен с 2-х сторон | 100 м2 | 0.216
235 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (добавить до 25мм) | 100 м2 | 0.216
236 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004968
237 | Штукатурка цементная ВОЛМА -аквапласт 25 кг. | кг | 458.4
238 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.156
239 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3—0,35 кг/м2 (в зависимости от структуры и поглощающей способности основания) | т | 0.00546
240 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
241 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
242 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
243 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
244 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
245 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
246 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
247 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
248 | грильято 50х50 (в комплекте с гребенкой и подвесами) | м2 | 5.1
Полы | [5 empty] | Полы
249 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
250 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
251 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10мм) | 100 м2 | 5.1
252 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
253 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
254 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.0078
255 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (БОРТИК) | 100 м2 | 0.0073
256 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.0583
257 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.66
258 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.058
259 | Плитка керамическая для пола 60х120 | м2 | 5.916
260 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
261 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
262 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
263 | Унитаз подвесной | шт | 1
264 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
265 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
266 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
267 | Раковина 55*45 | компл. | 1
268 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 1
269 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
270 | Трап 200*200 | шт | 1
271 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
272 | Трап 800*70 | шт | 1
273 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
274 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
275 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
276 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
277 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
278 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
279 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
280 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
281 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
282 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
283 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
284 | Ограждение душевое | шт. | 1
285 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
286 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
287 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
288 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 63х4,7 мм | м | 4.715
289 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м | 0.05
290 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), размер 110х5,3 мм | м | 4.907
291 | Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 2
292 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 1
293 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
294 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1
295 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
296 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.2
297 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 19.16
298 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 19
299 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 2
300 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2
Освещение | [5 empty] | Освещение
301 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
302 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 5. Помещение № 6 этаж |  |  |  |  | Раздел 5. Помещение № 6 этаж
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
303 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189
304 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
305 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
306 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.09
307 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 17.5
308 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм (глубиной 400мм) | 100 отверстий | 0.01
309 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 1
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стена | [5 empty] | Стена
310 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (закладка дверного проема) | м3 | 0.36
311 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 50 | м3 | 0.3312
312 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (Стена) | м3 | 1.08
313 | Блок газобетонный 400*200*120 | м3 | 1.3248
314 | ЦПС Самикс М 300 40кг расход 2,0 кг/м2 | кг | 21.6
315 | Армирование кладки стен и других конструкций(Армирование каждого 2 го ряда внутренних стен) | т | 0.001944
316 | кладочная сетка 50х50 2вр металлическая 0,9кг/м2 | м2 | 2.16
317 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен с 2-х сторон | 100 м2 | 0.216
318 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (добавить до 25мм) | 100 м2 | 0.216
319 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004968
320 | Штукатурка цементная ВОЛМА -аквапласт 25 кг. | кг | 458.4
321 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.156
322 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3—0,35 кг/м2 (в зависимости от структуры и поглощающей способности основания) | т | 0.00546
323 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
324 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
325 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
326 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
327 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
328 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
329 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
330 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
331 | грильято 50х50 (в комплекте с гребенкой и подвесами) | м2 | 5.1
Полы | [5 empty] | Полы
332 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
333 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
334 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10мм) | 100 м2 | 5.1
335 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
336 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
337 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.0078
338 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (БОРТИК) | 100 м2 | 0.0073
339 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.0583
340 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.66
341 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.058
342 | Плитка керамическая для пола 60х120 | м2 | 5.916
343 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
344 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
345 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
346 | Унитаз подвесной | шт | 1
347 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
348 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
349 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
350 | Раковина 55*45 | компл. | 1
351 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 1
352 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
353 | Трап 200*200 | шт | 1
354 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
355 | Трап 800*70 | шт | 1
356 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
357 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
358 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
359 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
360 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
361 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
362 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
363 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
364 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
365 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
366 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
367 | Ограждение душевое | шт. | 1
368 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
369 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
370 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
371 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 63х4,7 мм | м | 4.715
372 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м | 0.05
373 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), размер 110х5,3 мм | м | 4.907
374 | Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 2
375 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 1
376 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
377 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1
378 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
379 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.2
380 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 19.16
381 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 19
382 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 2
383 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2
Освещение | [5 empty] | Освещение
384 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
385 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 6. Помещение № 7 этаж |  |  |  |  | Раздел 6. Помещение № 7 этаж
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
386 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0189
387 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.051
388 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.051
389 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.09
390 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 17.5
391 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 125 мм до 150 мм (глубиной 400мм) | 100 отверстий | 0.01
392 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 1
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
Стена | [5 empty] | Стена
393 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (закладка дверного проема) | м3 | 0.36
394 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 50 | м3 | 0.3312
395 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (Стена) | м3 | 1.08
396 | Блок газобетонный 400*200*120 | м3 | 1.3248
397 | ЦПС Самикс М 300 40кг расход 2,0 кг/м2 | кг | 21.6
398 | Армирование кладки стен и других конструкций(Армирование каждого 2 го ряда внутренних стен) | т | 0.001944
399 | кладочная сетка 50х50 2вр металлическая 0,9кг/м2 | м2 | 2.16
400 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен с 2-х сторон | 100 м2 | 0.216
401 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (добавить до 25мм) | 100 м2 | 0.216
402 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004968
403 | Штукатурка цементная ВОЛМА -аквапласт 25 кг. | кг | 458.4
404 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.156
405 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3—0,35 кг/м2 (в зависимости от структуры и поглощающей способности основания) | т | 0.00546
406 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.092
407 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 18.4
408 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.2466
409 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 24.66
410 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 92.475
Потолки | [5 empty] | Потолки
411 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.051
412 | Краска акриловая: антигрибковая | л | 3.62
413 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.051
414 | грильято 50х50 (в комплекте с гребенкой и подвесами) | м2 | 5.1
Полы | [5 empty] | Полы
415 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.1
416 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.051
417 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10мм) | 100 м2 | 5.1
418 | пол. вебер.ветонит фаст 4000. 20кг | кг | 76.5
419 | Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (БОРТИК ДУШЕВОГО ПОДДОНА) | м3 | 0.0195
420 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.0078
421 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (БОРТИК) | 100 м2 | 0.0073
422 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.0583
423 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.66
424 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.058
425 | Плитка керамическая для пола 60х120 | м2 | 5.916
426 | Клей плиточный «Ветонит Вебер гранит фикс» | кг | 26.1
427 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.000967
Сан.технич. работы | [5 empty] | Сан.технич. работы
428 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
429 | Унитаз подвесной | шт | 1
430 | Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
431 | Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
432 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
433 | Раковина 55*45 | компл. | 1
434 | СИФОН бутылочный д/рак. нерж.сталь | шт. | 1
435 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0.1
436 | Трап 200*200 | шт | 1
437 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
438 | Трап 800*70 | шт | 1
439 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 3
440 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 3
441 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
442 | Смеситель для душ кабин без излива | шт | 1
443 | Смеситель д/умыв. | шт | 1
444 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
445 | Душевой гарнитур (стойка) | шт | 1
446 | Монтаж: гибких подводок | 100 шт | 0.05
447 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.5
448 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
449 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
450 | Ограждение душевое | шт. | 1
451 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
452 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0.019625
453 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м | 0.05
454 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 63х4,7 мм | м | 4.715
455 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м | 0.05
456 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), размер 110х5,3 мм | м | 4.907
457 | Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 2
458 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт | 1
459 | Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | шт | 2
460 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1
461 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 1
462 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.2
463 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 20 мм | м | 19.16
464 | Клипса для крепления труб 20 мм белая | шт | 19
465 | Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб диаметром 20х1/2" | шт | 2
466 | Угольник полимерный комбинированный с внутренней резьбой, ХПВХ, номинальное давление 25 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2
Освещение | [5 empty] | Освещение
467 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.01
468 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 1
Раздел 7.Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 6. Помещение № 7 этаж
Вывоз мусора | [5 empty] | Вывоз мусора
469 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 14.5
470 | (Прим.) Вынос вручную строительного мусора. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 20 м | 100 т | 0.145
471 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14
472 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза | 1 т груза | 14
Начальник технического отдела |  |  | М.А. Сидельников
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | Е.И.Микулайнина