УТВЕРЖДЕНО

Директор ГУ санаторий «Белая Русь»

_____________________С.М. Северин

«24» февраля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в бассейнах

ГУ санаторий «Белая Русь»

1.  Предмет закупки: Поставка дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в бассейнах (далее – Товар).

2.  Наименование товара: согласно Спецификации (Приложение).

3.  Место поставки: Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ, п. Майский, ул. Центральная д.14, ГУ санаторий «Белая Русь»

4.  Сроки поставки: в течении 5 рабочих дней с момента направления письменной заявки Покупателем в адрес Поставщика посредством факсимильной связи либо по электронной почте в сети Интернет на каждую партию.

4.1. Оплата производится Покупателем в течение 5 рабочих дней за фактически поставленную      Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 с отметкой Покупателя о приемке Продукции, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. Общие технические требования к товару.

5.1 Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Все руководства пользователя должны быть на русском языке. Инструкция по применению должна быть на русском языке. Срок изготовления продукции должен быть не более 6 месяцев от даты поставки. Возможность предложения аналогов запрашиваемой продукции (продукция любого производителя, которая не ухудшает функциональные и качественные характеристики продукции), указанные в Спецификации (Приложение) в рамках проведения запроса предложений предусмотрена.

5.2 Требования к стандартам на товар.

Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, стандартам, требованиям и сертификатам, действующим в отношении данного вида Товара, а также иным обязательным требованиям на данный вид товара, установленным в Российской Федерации.

5.3 Требования к сертификации товара.

Товар должен быть сертифицирован (декларирован) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Указанные документы предоставляются в комплекте документации, а также вместе с Товаром.

5.4 Требования к контролю качества и приемке Товара.

Маркировка упаковки, должна быть осуществлена в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

6. Общие требования к документации.

Одновременно с передачей партии Товара Поставщик обязан вместе с товарной накладной и счет-фактурой/ счетом передать все относящиеся к Товару документы, предусмотренные действующим законодательством для товара данного вида (сертификат соответствия, свидетельство о декларировании).

7. Общие требования к условиям поставки товара.

      - 7.1 Требования к упаковке:

Поставщик должен отгрузить Товар в упаковке, соответствующей требованиям:

- ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить его порчу, повреждение и (или) уничтожение.  Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.

В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный пакет технической документации.

      - 7.2. Требования к транспортировке и хранению.

Товар доставляется автомобильным транспортом на склад Покупателя.

Товар должен быть размещен таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятым на соответствующем транспорте доставки Товара.

      - 7.3 Условия поставки и доставки товара.

Организация транспортировки от склада Поставщика до пункта назначения осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика. При транспортировке Товара силами Поставщика, Поставщик обязан за свой счёт застраховать Товар на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения.

7.4 Требования к безопасности.

Товар должен отвечать требованиям безопасности, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам и соответствовать сертификату соответствия поставляемого Товара. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья Покупателя, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

Начальник службы                                                                              Е.О. Козеродов

Начальник управления                                                                  М.И. Герасимович

Главный бухгалтер                                                                             Е.Н. Дубинкина

Начальник сектора по безопасности                                                       С.А. Петров

Юрисконсульт                                                                                       Ю.А. Судьина

Начальник ОМТС                                                                             И.С. Митрошина

Приложение к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| п/н | Наименование продукции | Ед.изм | Кол-во . | Цена , руб | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство Жидкое дезинфицирующее средство на основе хлора (массовая концентрация активного хлора- не менее 140 г/дм3, массовая концентрация щелочи в перерасчете на NaOH- не более 6,0 г/дм3 Крышка с перепускным клапаном – наличие Упаковка должна быть: пластиковая канистра 30л/33кг). Целевая активность: бактерицид (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtllis, Ent faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis), вирулицид (колифаг MS-2), а также действие на вегетативные формы спорообразующих микроорганизмов (сульфитредуцирующие клостридии). Фасовка не менее 30 л. Назначение средства: для обеззараживания воды в плавательных бассейнах. Наличие декларации о соответствии, сертификата соответствии, свидетельства о государственной регистрации, паспорта безопасности , экспертной гигиенической оценки о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (предоставляются в составе заявки) | л | 25 020 | 114 | 2 852 280,00 |
| 2 | Регулятор рН- минус Водный раствор неорганической кислоты с антикоррозийными добавками на основе серной кислоты. Содержание серной кислоты – не менее 34%. Назначение средства: для понижения значения рН в плавательных бассейнах. Фасовка не менее 30 л. Наличие паспорта безопасности, сертификата соответствия, экспертной гигиенической оценки о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (предоставляются в составе заявки) | л | 8220 | 114 | 937 080,00 |
| 3 | Альгицид непенящийся Водный раствор четвертичных аммониевых солей и комплексного соединения меди. Назначение средства: для уничтожения водорослей в бассейнах и предупреждения их образования.. Содержание основного вещества (четвертичные аммониевые соединения) не менее 12%. Наличие паспорта безопасности, сертификата соответствия, экспертной гигиенической оценки о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (предоставляются в составе заявки) | л | 1860 | 250 | 465 000,00 |
| 4 | Быстрый стабилизированный хлор в гранулах. Быстрый хлор, в гранулах, изготовлено на основе дихлор-триазин-трион натрия дигидрата. Массовая доля основного компонента 99-100%, натрий хлорида не более 0,1%. Назначение средства: быстро растворимое средство для дезинфекции воды в бассейне, предназначенное для создания необходимой концентрации свободного хлора в воде. Фасовка не менее 4 кг. Массовая доля активного хлора, не менее 42% Показатель активности водородных ионов, pH, 0,1% (по активному хлору) водного раствора, не менее 5 ед. Наличие декларации о соответствии, сертификата соответствии, свидетельства о государственной регистрации, паспорта безопасности (предоставляются в составе заявки) | кг | 60 | 950 | 57 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 311 360,00 |  |

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Настоящая процедура закупки (открытый конкурс) проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в открытом конкурсе могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник в открытом конкурсе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 17.03.2026г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1. До 18.03.2026г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Оценка данных участников будет осуществляться отдельно от оценки предложений в следующем порядке: финансовая состоятельность, опыт, техническая квалификация.

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в открытом конкурсе, а его предложение – отклонено.

6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

7. Оформление предложения

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, ИНН, юридический адрес, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Поставка дезинфицирующих средств для обеззараживания воды в бассейнах ГУ санаторий «Белая Русь»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

8. Подача предложения

8.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

8.2. Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

9. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений, предложения не принимаются.

10. Изменение и отзыв предложения

10.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

10.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

11. Открытие предложений

11.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 18.03.2026г. в 10:00 по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский район, п. Майский, ул. Центральная, д.14 в кабинете начальника управления сервисных услуг.

11.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

12. Рассмотрение предложений

12.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до 19.03.2026г.

13. Отклонение предложений

13.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

13.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

13.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

14. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

14.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

14.2. Оценка предложений будет проводиться в соответствии Методики (Приложение №2) со следующими критериями: цена предложения, характеристики товара, срок изготовления и поставки (сборка, установка), окончательный расчет, статус Участника: официальный производитель, официальный дистрибьютер или официальный дилер 100% товара, являющегося предметом закупки, опыт поставки, выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету закупки (кол-во договоров и отзывов к ним).

14.3. Требования к товару: согласно Техническому заданию.

14.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложений 18.03.2026г.

15. Заключение договора

15.1. Подписанный ГУ санаторий «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

На фирменном бланке письма организации

________________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г.                                             Директору ГУ санаторий «Белая Русь»

Северину Сергею Михайловичу

- Предложение (заявка)  на участие в открытом конкурсе

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений и документацию о закупке от

«__»_______ 2026 г на поставку дезинфицирующих средств для обеззараживания воды бассейнах для Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в запросе предложений:
2. Срок поставки товара:___________________

3.Форма спецификации;

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Условия перевозки |  | Доставка (сборка, установка) за счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая  цена  договора  (лота)  составляет)_______________________________

(_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по поставляемой продукции.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель