«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГУ санаторий "Белая Русь"

___________Северин С.М.

«     »                              2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Технико-экономическое обоснование)

На поставку сплит-систем для коттеджей, клуба, столовой детского центра ГУ санаторий «Белая Русь» (повторно)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 2. | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 3. | Способ закупки | Запрос предложений |
| 4. | Источник финансирования | За счет собственных средств санатория |
| 5. | Подрядчик | Признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным в Приглашении к участию в процедуре закупки. |
| 6. | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д. 14, ГУ санаторий «Белая Русь» |
| 7. | Назначение оборудования | Кондиционирование, подогрев, осушение воздуха внутри помещений коттеджей, клуба, столовой детского центра (далее ДОЦ) ГУ санаторий «Белая Русь». |
| 8. | Характеристики оборудования. |  |
| 8.1. | Сплит-системы | Коттеджи ДОЦ 1-6, инверторные сплит-системы: комнаты 25 м2 – 60 шт.; комнаты 35 м2 – 24 шт. Клуб ДОЦ, инверторные сплит-системы: комната 70 м2 – 1 шт.; комната 50 м2 – 1 шт. Столовая: сплит-система кассетного типа на площадь 100 м2. |
| 8.2. | Начальная (максимальная) цена стоимости оборудования. | 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей. |
| 9. | Объемы и виды работ. | Поставка сплит-систем. |
| 10. | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Оборудование должно соответствовать действующим нормативам СанПиН, природоохранному законодательству и соответствовать действующим ГОСТам и СНИПам. Оборудование должно соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; Комплект поставляемых сплит-систем, должен включать: - документацию в объёме необходимом и достаточном для монтажа и самостоятельной эксплуатации, обслуживания и ремонта; - руководство на систему управления; - принципиальные электрические схемы; - инструкции по эксплуатации данного типа сплит-систем. |
| 11. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ | Заказчику должны быть переданы сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для оборудования и иные документы, подтверждающие качество материала. Паспорт готового изделия. Поставщик несет полную ответственность за обращение с отходами и выполнение законодательных требований РФ в сфере охраны окружающей среды, а также самостоятельно осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду. |
| 12. | Сроки поставки оборудования: | 30 рабочих дней с даты подписания договора. |
| 13. | Гарантийный срок | Не менее 36 месяцев с даты подписания накладной на поставку оборудования (ТОРГ-12) с отметкой Покупателя о приемке товара. |

14. Цены на оборудование должны соответствовать цене, зафиксированной конкурсной комиссией при проведении процедуры закупки и сумма договора не должна превышать 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, 00 коп.

15. Покупатель в течение 7 рабочих дней осуществляет предоплату 50% от стоимости Оборудования с даты заключения договора. Окончательный расчет 50% стоимости оборудования по факту поступления оборудования на склад Покупателя и подписанной накладной на поставку оборудования (ТОРГ-12).

Технико-экономическое обоснование подготовил:

Начальник службы по эксплуатации

и ремонту оборудования							         Д.А.Щепкин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора							         А.В.Чернега

Главный бухгалтер								         Е.Н.Дубинкина

-

Начальник ОМТС								         И.С.Митрошина

Юрисконсульт								         Ю.А.Судьина

Начальник сектора по безопасности 					         С.А.Петров

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Настоящая процедура закупки в виде запроса предложений проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в процедуре закупки могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник в процедуре закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 08.02.2026г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1. До 09.02.2026г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре закупки, а его предложение – отклонено.

6.3. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении:

7. Оформление предложения

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, ИНН, юридический адрес, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Поставка сплит-систем для коттеджей, клуба, столовой детского центра ГУ санаторий «Белая Русь»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

8. Подача предложения

8.1 Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная д.14) почтой либо курьером в срок, указанный в приглашении.

8.2 Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

9. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

10. Изменение и отзыв предложения

10.1 Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

10.2 После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

11. Открытие предложений

11.1 Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 09.02.2026г. в 10:30 по следующему адресу: 352832 Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная д.14 в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам.

11.2 Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

12. Рассмотрение предложений

12.1 Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены до 10.02.2026г.

13. Отклонение предложений

13.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

13.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

13.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

14. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

14.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

14.2 Оценка предложений будет проводиться в соответствии с Методикой (Приложение №1) со следующими критериями: цена предложения, характеристики товара, срок изготовления и поставки (сборка, установка), окончательный расчет, статус Участника: Разработчик и поставщик, опыт поставки, выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету закупки (количество договоров и отзывов к ним).

14.3. Требования к товару: согласно Техническому заданию.

14.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения 09.02.2026г.

15. Заключение договора

15.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

На фирменном бланке письма организации

Исх.№__ от ____2026г.                                                           Директору

ГУ   Санаторий «Белая Русь»

Северину Сергею Михайловичу

- Предложение (заявка) на участие в процедуре закупки

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении процедуры закупки в виде запроса предложений и документацию о закупке от «___»_______ 20__г на поставку ____________________, для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке:
2. Срок поставки товара: ____________________________

3. Форма спецификации:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  | Доставка (сборка, установка) за счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора составляет) _______________________________

(___________________________________________________________) рублей ____копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по поставляемой продукции.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель