


УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГУ санаторий «Белая Русь»
_______________С. М. Северин
«24» августа 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение комплекса работ по текущему ремонту на объекте 
«Текущий ремонт фасада подпорных стен возле главного корпуса ГУ санаторий «Белая Русь». 

	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Наименование объекта
	Текущий ремонт фасада подпорных стен возле главного корпуса ГУ санаторий «Белая Русь»

	2. 
	Заказчик
	ГУ санаторий «Белая Русь».

	3. 
	Способ процедуры закупки
	Открытый конкурс

	4. 
	Источник финансирования закупки 
	За счет собственных средств заказчика.

	5. 
	Подрядчик
	Признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным Приглашением к участию в процедуре закупки.

	6. 
	Местоположение объекта
	Краснодарский край, М.О Туапсинский, поселок Майский, ул. Центральная, дом 14.

	7. 
	Виды работ
	Текущий ремонт.

	8. 
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки)
	Дата начала подачи Заявок: 26 августа 2026г. с 09:00.
Дата и время окончания срока подачи Заявок: 
14 сентября 2026 до 16:00 (время московское).
Заказчик вправе, при необходимости, изменять даты и время этапов закупки, рассмотрения предложений участников.

	9. 
	Объемы, состав и виды работ
	Определены в ведомости объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническому заданию).

	10. 
	Начальная (максимальная) цена стоимости строительно-монтажных работ 
	5 970 269,87 рублей (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят девять рублей 87 копеек), том числе НДС 22% - 1 076 606,04 рублей (один миллион семьдесят шесть тысяч шестьсот шесть рублей 04 копейки) и определяется Локальным сметным расчетом (Приложением №3) к настоящему Техническому заданию.

	11. 
	Сроки выполнения работ
	Начало работ- с даты заключения Договора;                                                                               Окончание работ – не более 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Договора

	12. 
	Транспортные расходы
	За счет Подрядчика.

	13. 
	Гарантийный срок
	На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок не менее 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

	14. 
	Оценка заявок на участие в Закупке
	Оценка, сопоставление и ранжирование Заявок на участие в Закупке по степени предпочтительности для Заказчика, проводится, исходя из следующих критериев: 
1. Цена договора – 75 баллов.
2. Срок выполнения работ – 10 баллов. 
3. Опыт выполнения аналогичных работ – 10 баллов.
4. Окончательный расчет за выполненные работы – 5 баллов
Методика оценки предложений участника закупки представлена в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию.
Организатор закупки вправе использовать в процессе проведения Закупки проведение переторжки и переговоров. 
По результатам проведения Переторжки Организатор проводит итоговое ранжирование Предложений участника закупки с учетом обновленных Предложений участника закупки, полученных в рамках Переторжки. Если Участник закупки не представил обновленное Предложение участника закупки в рамках Переторжки, при ранжировании используется первоначальное Предложение участника закупки.

	15. 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ
	Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.
Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ и необходимый перечень исполнительной документации.
Качество услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявленным Заказчиком.
Работы должны быть проведены таким способом, чтобы после выполненных работ Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий.
Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ.
Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме. Контроль осуществляют Заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня.
Работы по текущему ремонту фасада подпорных стен выполняются в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов РФ (СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д.):
СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации»;
СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте»;
ГОСТ Р 58883-2020 «Системы навесные фасадные вентилируемые. Общие правила расчёта подконструкций»;
ГОСТ Р 70573-2022 «Элементы облицовки, узлы и детали крепления фасадных навесных вентилируемых конструкций. Параметры долговечности»;
ГОСТ Р 70008-2022 «Панели металлокомпозитные и изделия из них для вентилируемых навесных фасадных систем. Технические условия»;
ГОСТ Р 59658-2021 «Материалы для металлических облицовочных кассет в конструкциях навесных фасадных систем. Общие технические требования»;
СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приёмки работ»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 
ГОСТ 9.104-2018 «Покрытия лакокрасочные»;
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ;
ГОСТ Р 54358-2017 «Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями»;
ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования (введен Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 2003-ст);
ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
ГОСТ 7473-2010 «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011 № 71-ст);
При производстве работ соблюдать меры безопасности согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и производства работ».
Применяемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными) иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик несет ответственность за соответствие и качество используемых материалов и оборудования сметной документации, технического задания, государственным стандартам и строительным нормам.

	16. 
	Требования экологическим параметрам работ

	Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ

	17. 
	Требования к работам и режиму на объекте
	Работы выполняются на территории действующего предприятия. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать участок работ с представителями Заказчика. Производимые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ.
Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь».
Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик должен:
-предоставить Заказчику: Приказы на ответственных лиц от Подрядчика.
-пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ.
-Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика;
-Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

	18. 
	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия.  Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;
Подрядчик может предложить эквивалентные материалы или оборудование, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком. 

	19. 
	Требования к способу исчисления стоимости работ. 
	Конкурсная документация, в части локального-сметного расчета предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в формате «ГРАНД-Смета») посредством предоставления USB-Flash-накопителя или указанием ссылки на доступ к файлу.
По результатам выполненных работ Подрядчиком предоставляется Заказчику сметная документация и акты выполненных работ формы КС2, КС3 как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета») посредством предоставления USB-Flash-накопителя или указанием ссылки на доступ к файлу.
Сметная документация составляется Подрядчиком на основании требований, приведенных в настоящем Техническом задании, и согласовывается с Заказчиком.
Сметная документация оформляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в актуальной редакции согласно Приказам Минстроя России (далее Методика №421/пр).
Подход определения стоимости – ресурсно-индексный метод (сокращ. РИМ) по федеральной сметной нормативной базе в редакции 2022 года, утвержденной Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с актуальными изменениями на момент составления расчетов), сведения о которых внесены в Федеральный реестр сметных нормативов (сокращ. ФРСН).
Субъект РФ – 23. Краснодарский край.
Уровень цен – текущий.
Нормативы накладных расходов определять по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр (с актуальными изменениями).
Нормативы сметной прибыли определять по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр (с актуальными изменениями).
Затраты на перевозку строительных ресурсов учитываются в соответствии с требованиями Методики № 421/пр.
Затраты на размещение и утилизацию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов) определяются расчетом (Прил. 9 п.2.10 Методики №421/пр);
Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком проводятся с расшифровкой и обоснованием затрат на основании нормативной базы и подтверждением фактических затрат документами. Сумма затрат по сметному расчету не могут превысить стоимость Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения.
В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. 

	20. 
	Условия приемки работ 
	Работы принимаются с предоставлением пакета исполнительной технической документации, актами освидетельствования скрытых работ, технические паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с указанием фактически выполненных работ согласно сметному расчету. Все вышеперечисленные документы подписываются представителями Подрядчика и Заказчика. 
За 5 дней до окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ на объекте для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ. После приемки работ составляется акт приемки работ с участием всех заинтересованных лиц. 
Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Подрядчик должен вести и передать заказчику исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций.
Исполнительная документация передается заказчику в двух экземплярах одновременно с актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения объемов работ.
Перечень исполнительной документации:
1) приказ о назначении ответственного лица с правом подписи актов;
2) акты освидетельствования скрытых работ;
3) исполнительные схемы;
4) паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы;
5) акты выполненных работ (КС-2);
6) справка о стоимости выполненных работ и затратах (КС-3);
7) Фотофиксация производственного процесса.



1. Цены на выполняемые работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении процедуры закупки и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 5 970 269,87 рублей (пять миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят девять рублей 87 копеек), том числе НДС 22% - 1 076 606,04 рублей (один миллион семьдесят шесть тысяч шестьсот шесть рублей 04 копейки).
2. Форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет за фактически выполненные работы производится не ранее 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3. 

Приложения:
Приложение №1 Ведомость объёмов работ.
Приложение №2 Методика оценки предложений участника закупки.
Приложение №3 Локальный сметный расчет.
Приложение №4 План расположения участков.
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