УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

ГУ санаторий «Белая Русь»

_______________П.А. Железняков

«29» октября 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение комплекса работ по текущему ремонту на объекте

«Текущий ремонт потолка коридора спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах».

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Текущий ремонт потолка коридора спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах». |
|  | Заказчик | ГУ санаторий «Белая Русь». |
|  | Способ процедуры закупки | Запрос предложений. |
|  | Источник финансирования закупки | За счет собственных средств заказчика. |
|  | Подрядчик | Признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявка на участие которого соответствует требованиям, установленным Приглашением к участию в процедуре закупки. |
|  | Местоположение объекта | Краснодарский край, М.О Туапсинский, поселок Майский, ул. Центральная, дом 14. |
|  | Виды работ | Текущий ремонт. |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) | Дата начала подачи Заявок: 30 октября 2026г. с 09:00. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 05 ноября 2026 до 16:00 (время московское). Заказчик вправе, при необходимости, изменять даты и время этапов закупки, рассмотрения предложений участников. |
|  | Объемы, состав и виды работ | Определены в ведомости объемов работ №1 (Приложение №1 к Техническому заданию). |
|  | Начальная (максимальная) цена стоимости строительно-монтажных работ | 2 318 999,84 рублей (два миллиона триста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 84 копейки), том числе НДС 22% - 418 180,30 рублей (четыреста восемнадцать тысяч сто восемьдесят рублей 30 копеек) и определяется Локальным сметным расчетом (Приложением №3) к настоящему Техническому заданию. |
|  | Сроки выполнения работ | Начало работ – дата заключения договора; Окончание работ – тридцать календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Транспортные расходы | За счет Подрядчика. |
|  | Гарантийный срок | На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ. |
|  | Оценка заявок на участие в Закупке | Оценка, сопоставление и ранжирование Заявок на участие в Закупке по степени предпочтительности для Заказчика, проводится, исходя из следующих критериев: 1. Цена договора – 75 баллов. 2. Срок выполнения работ – 10 баллов. 3. Опыт выполнения аналогичных работ – 10 баллов. 4. Окончательный расчет за выполненные работы – 5 баллов Методика оценки предложений участника закупки представлена в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию. Организатор закупки вправе использовать в процессе проведения Закупки проведение переторжки и переговоров. По результатам проведения Переторжки Организатор проводит итоговое ранжирование Предложений участника закупки с учетом обновленных Предложений участника закупки, полученных в рамках Переторжки. Если Участник закупки не представил обновленное Предложение участника закупки в рамках Переторжки, при ранжировании используется первоначальное Предложение участника закупки. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполненных работ | Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию. Подрядчик согласовывает внешний вид отделочных материалов (включая цвет, рисунок, фактуру и блеск), который должен соответствовать утверждённым Заказчиком образцам или визуализациям. Подрядчик предоставляет на согласование физические образцы либо цифровые макеты с точным указанием артикулов, производителей и цветовых кодов. Согласование оформляется актом или письмом. Любые отклонения от утверждённых параметров не допускаются и подлежат устранению за счёт Подрядчика. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ и необходимый перечень исполнительной документации. Качество услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявленным Заказчиком. Работы должны быть проведены таким способом, чтобы после выполненных работ Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме. Контроль осуществляют Заказчик либо лица, назначенные им, в течение рабочего дня. Работы по текущему ремонту потолка коридора на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах спального корпуса выполняются в соответствии с требованиями нормативных и нормативно-технических актов РФ (СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ и т.д.): ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ»; ГОСТ Р 70939-2023 «Потолки подвесные. Общие технические условия»; ГОСТ Р 58324-2023 «Потолки подвесные минераловатные. Технические условия»; ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; ГОСТ 9.104-2018 «Покрытия лакокрасочные». При производстве работ соблюдать меры безопасности согласно требованиям, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждённых приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и производства работ». Применяемые в работе материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными) иметь соответствующие разрешения, сертификаты качества и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие и качество используемых материалов и оборудования сметной документации, технического задания, государственным стандартам и строительным нормам. |
|  | Требования экологическим параметрам работ | Работы должны выполняться современными материалами и технологиями, соответствовать действующим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. |
|  | Требования к работам и режиму на объекте | Работы выполняются на территории действующего предприятия. Перед началом выполнения работ необходимо согласовать участок работ с представителями Заказчика. Производимые работы не должны препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ. Проход/проезд на территорию ГУ санаторий «Белая Русь» строго по пропускам и в соответствии с инструкцией по обеспечению пропускной системы и режима на территории ГУ санаторий «Белая Русь». Перед началом строительно-монтажных работ Подрядчик должен: -предоставить Заказчику: Приказы на ответственных лиц от Подрядчика. -пройти у Заказчика вводный инструктаж по охране труда всеми работниками Подрядчика, выполняющими работы на территории Заказчика, до начала работ. -Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, данного Технического Задания ухудшив качество работ в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществлять силами и за счет денежных средств Подрядчика; -Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов ежедневно после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
|  | Требования промышленной безопасности и охраны труда | При производстве ремонтно-строительных работ выполнять требования действующего законодательства (ВСН, НПБ, ФЗ РФ № 116 от 21.07.97г., СНиП и РД) в области промышленной и пожарной безопасности, соблюдение природоохранных мероприятий в условиях действующего предприятия. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Все используемые материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; # Подрядчик может предложить эквивалентные материалы или оборудование, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не хуже запрашиваемых Заказчиком в случае снятия материалов с производства. Предлагаемая замена должна быть согласована с Заказчиком. |
|  | Требования к способу исчисления стоимости работ. | Конкурсная документация, в части локального-сметного расчета предоставляется как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в формате «ГРАНД-Смета») посредством предоставления USB-Flash-накопителя или указанием ссылки на доступ к файлу. По результатам выполненных работ Подрядчиком предоставляется Заказчику сметная документация и акты выполненных работ формы КС2, КС3 как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета») посредством предоставления USB-Flash-накопителя или указанием ссылки на доступ к файлу. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании требований, приведенных в настоящем Техническом задании, и согласовывается с Заказчиком. Сметная документация оформляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в актуальной редакции согласно Приказам Минстроя России (далее Методика №421/пр). Подход определения стоимости – ресурсно-индексный метод (сокращ. РИМ) по федеральной сметной нормативной базе в редакции 2022 года, утвержденной Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с актуальными изменениями на момент составления расчетов), сведения о которых внесены в Федеральный реестр сметных нормативов (сокращ. ФРСН). Субъект РФ – 23. Краснодарский край. Уровень цен – текущий. Нормативы накладных расходов определять по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр (с актуальными изменениями). Нормативы сметной прибыли определять по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр (с актуальными изменениями). Затраты на перевозку строительных ресурсов учитываются в соответствии с требованиями Методики № 421/пр. Затраты на размещение и утилизацию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов) определяются расчетом (Прил. 9 п.2.10 Методики №421/пр); Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком проводятся с расшифровкой и обоснованием затрат на основании нормативной базы и подтверждением фактических затрат документами. Сумма затрат по сметному расчету не могут превысить стоимость Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения. В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д. |
|  | Условия приемки работ | Работы принимаются с предоставлением пакета исполнительной технической документации, актами освидетельствования скрытых работ, технические паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и материалы, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с указанием фактически выполненных работ согласно сметному расчету. Все вышеперечисленные документы подписываются представителями Подрядчика и Заказчика. За 5 дней до окончания работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ на объекте для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ. После приемки работ составляется акт приемки работ с участием всех заинтересованных лиц. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, технических регламентов, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Подрядчик должен вести и передать заказчику исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций. Исполнительная документация передается заказчику в двух экземплярах одновременно с актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения объемов работ. Перечень исполнительной документации: - приказ о назначении ответственного лица с правом подписи актов; - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы; - паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы; - акты выполненных работ (КС-2); - справка о стоимости выполненных работ и затратах (КС-3); - Фотофиксация производственного процесса. - Акт или письмо согласование внешнего вида отделочных материалов (включая цвет, рисунок, фактуру и блеск). |

      - Цены на выполняемые работы должны соответствовать ценам, зафиксированным конкурсной комиссией при проведении процедуры закупки и сумма договора на выполнение работ не должна превышать 2 318 999,84 рублей (два миллиона триста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 84 копейки), том числе НДС 22% - 418 180,30 рублей (четыреста восемнадцать тысяч сто восемьдесят рублей 30 копеек).

      - Форма, сроки и порядок оплаты:

Расчет за фактически выполненные работы в отчётный период с отсрочкой платежа 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания Сторонами актов приемки выполненных работ, формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

      - Внесение изменений и (или) дополнений в проект договора, разработанного организатором переговоров, не допускается.

Приложения:

Приложение №1 Ведомость объёмов работ.

Приложение №2 Методика оценки предложений участника закупки.

Приложение №3 Локальный сметный расчет.

Техническое задание подготовил:

Начальник технического отдела							А.П. Бахметов

Согласовано:

Заместитель директора по эксплуатации

и техническим вопросам – главный инженер	__________________	П.А. Железняков

Главный бухгалтер					___________________	Е.Н. Дубинкина

Специалист по закупкам				___________________	Г.С. Куадже

И.о. Начальника отдела правовой и

кадровой работы 					___________________	Т.А. Антонова

Начальник сектора по безопасности		___________________	Г.В. Казаков

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Настоящая процедура закупки проводится в соответствии с законодательством о закупках.

1. Требования к составу участников процедуры закупки и их квалификационным данным

Участвовать в процедуре закупки могут поставщики, удовлетворяющие требованиям Приглашения. Предложения иных участников будут отклонены.

2. Расходы на участие в процедуре закупки

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения.

3. Разъяснение конкурсных документов

3.1. Любой участник, иное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе обратиться в ГУ санаторий «Белая Русь» с запросом о разъяснении конкурсных документов, но не позднее 05.11.2026г.

4.  Изменение и (или) дополнение конкурсных документов

4.1. До 06.11.2026г.  конкурсные документы могут быть изменены и (или) дополнены.

4.2. В случае внесения в конкурсные документы изменений и (или) дополнений срок для подготовки и подачи предложений продлевается, чтобы со дня размещения таких изменений и (или) дополнений на официальном сайте этот срок составлял не менее пятнадцати календарных дней.

В случае обращения одного или нескольких участников с обоснованной просьбой о продлении срока для подготовки и подачи предложений ГУ санаторий «Белая Русь» вправе продлить этот срок (в период до его истечения).

5. Официальный язык и обмен документами и сведениями

5.1. Предложение, подготовленное участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, должны быть написаны на русском языке.

5.2. Обмен документами и сведениями между ГУ санаторием «Белая Русь» и участниками может осуществляться посредством почты или доставки курьером.

6. Оценка данных участников

6.1. Оценка данных участников будет проведена на стадии до оценки конкурсных предложений.

6.2. Оценка конкурсных предложений участников будет осуществляться в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию.

6.3. Участник, не соответствующий требованиям конкурсных документов, отказавшийся подтвердить или не подтвердивший свои данные, может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе, а его предложение – отклонено.

6.4. Участником должны быть предоставлены документы, указанные в Приглашении.

7. Оформление предложения

7.1. Предложение подается участником на бумажном носителе, запечатанное в конверт. На конверте указывается наименование участника, юридический адрес, ИНН, название процедуры закупки в которой он принимает участие (пример: «Предложение на участие в процедуре закупки на выполнение комплекса работ по текущему ремонту на объекте «Текущий ремонт потолка коридора спального корпуса ГУ санаторий «Белая Русь» на 6, 7 этажах, освещения на 2,4 этажах»). Конверт должен быть опечатан (в случае наличия у участника печати).

9. Подача предложения

9.1. Предложение направляется в ГУ санаторий «Белая Русь» (352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14) почтой, либо курьером в срок, указанный в приглашении.

9.2. Предложение будет регистрироваться секретарем руководителя в день поступления.

10. Запоздавшие предложения

После истечения срока для подготовки и подачи предложений предложения не принимаются.

11. Изменение и отзыв предложения

11.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

11.2. После истечения срока для подготовки и подачи предложений не допускается внесение изменений по существу предложения.

12. Открытие предложений

12.1. Открытие предложений будут производиться комиссией по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг), 06.11.2026 в 13.30 по следующему адресу: 352832, Краснодарский край, М.О. Туапсинский, п. Майский, ул. Центральная, д.14, в кабинете заместителя директора по эксплуатации и техническим вопросам – главного инженера.

12.2. Все участники, представившие предложения в установленные сроки, или их представители вправе присутствовать при открытии конкурсных предложений.

13. Рассмотрение предложений

13.1. Рассмотрению на соответствие требованиям конкурсных документов подлежат предложения, прошедшие процедуру открытия предложений.

Предложения будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней.

14. Отклонение предложений

14.1. Предложение будет отклонено, если:

предложение не отвечает требованиям конкурсных документов;

участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика (организатора);

участник, представивший его, не соответствует требованиям к квалификационным данным, указанным в конкурсных документах;

участник, представивший его, внес изменения и (или) дополнения в предложение по истечении срока для подготовки и подачи предложений (за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и устранения неточностей по предложению заказчика (организатора);

заказчик (организатор) установит, что участником, представившим его, направлены недостоверные документы и сведения;

14.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить все предложения до выбора наилучшего из них.

14.3. Уведомление участнику(ам), предложение(я) которого(ых) отклонено(ы), с указанием причины отклонения будет направлено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя либо об отмене процедуры закупки или признании ее несостоявшейся.

15. Оценка предложений и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

15.1. Оценка предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям конкурсных документов.

15.2. Оценка предложений будет проводиться в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию.

15.4. Решение комиссии о выборе наилучшего предложения в течение 10 рабочих дней с даты открытия конвертов с предложениями (заявками).

16. Заключение договора

16.1. Подписанный ГУ санаторием «Белая Русь» договор будет направлен выбранному поставщику (подрядчику, исполнителю) для его заключения не позднее 5 рабочих дней после выбора наилучшего предложения и поставщика (подрядчика, исполнителя).

На фирменном бланке письма организации

________________________________________________________________________________

Исх.№__ от ____202_г.

Директору ГУ Санаторий «Белая Русь»

Северину Сергею Михайловичу

- Предложение (заявка) на участие в процедуре закупки

    - Общие сведения об участнике

| Наименование | Сведения о соискателе |
| --- | --- |
| Полное наименование организации |  |
| Свидетельство о регистрации (дата, номер, орган регистрации) |  |
| Адрес |  |
| Телефон, Е-mail Контактное лицо |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Руководитель |  |

1. Изучив извещение о проведении процедуры закупки и документацию о закупке от «___»_______ 20__г на выполнение ________________________  для нужд Государственного учреждения санаторий «Белая Русь» направляем следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в документации о закупке для участия в конкурсе:
2. Срок поставки товара:

3.Форма спецификации;

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС за ед.изм, руб. | Сумма с учетом НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Транспортные расходы |  | За счёт ___________ |  |  |  |
| Порядок оплаты (форма оплаты, сроки) |  |  |  |  |  |

Предлагаемая цена договора   составляет_______________________________

(_____________________________________________________________) рублей ____ копеек.

(указать цену цифрами и прописью)

4. Заявленная нами цена указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей по поставляемой продукции.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями документации о закупке, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации о закупке.

6. В случае выбора нас Победителем берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку продукции в соответствии с требованиями закупочной документации.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

Все копии заверены подписью руководителя и печатью предприятия.

Руководитель